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[bookmark: _Toc7178824]Wprowadzenie 
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020 (zwany PGN lub Plan) został zatwierdzony i przyjęty do wdrożenia przez Radę Gminy Besko w dniu 03 listopada 2015 roku uchwałą nr X/77/2015. Plan przedstawia działania z terminem realizacji do 2020 roku (po aktualizacji okres ten został wydłużony do 2022 roku) i aktywnie włącza Gminę Besko w realizację polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.
Jednym z podstawowych elementów procesu wdrażania Planu jest ocena założeń przyjętych na etapie planowania, zwłaszcza celów i wskaźników, a także stopnień dostosowania do aktualnie obowiązujących warunków realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Wynikiem tej oceny nierzadko jest potrzeba aktualizacji Planu. 
Przedmiotem aktualizacji jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Plan po aktualizacji przedstawia działania z terminem realizacji do 2022 roku.
PGN stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na działania związane z realizacją celów gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Uszczegółowienie dokumentów programowych w zakresie wskazania obszarów, podmiotów i zakresów rzeczowych projektów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE (m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego), spowodowało konieczność przeprowadzenia weryfikacji i aktualizacji przyjętego uchwałą nr X/77/2015 Rady Gminy Besko z dnia 03 listopada 2015r. Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020.
Dotychczas Gmina Besko modyfikowała zapisy Planu czterokrotnie w drodze następujących uchwał: 
1. Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Besko z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii- plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014 – 2020. Konieczność zmiany wyniknęła z uwag instytucji oceniającej Plan. 
2. Uchwała nr XXI/168/2017 Rady Gminy Besko z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Besko na lata 2014 – 2020. Wprowadzono nowe działanie inwestycyjne o nr 16.2 pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Besko. 
3. Uchwała nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Besko z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie aktualizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014 – 2020. Wprowadzono niewielkie modyfikacje Planu w części zadaniowej polegające na zmianie działania nr 2 zwanego pierwotnie Instalacja pomp ciepła na potrzeby budynku Urzędu Gminy w Besku na: Instalacja pomp ciepła na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku.
4. Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Besko z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie aktualizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014 – 2020. Wprowadzono niewielkie modyfikacje Planu w części zadaniowej polegające na wprowadzeniu nowego działania inwestycyjnego o nr 14.1. pn. Budowa Dziennego Domu Pomocy osobom niepełnosprawnym –budynek pasywny.
Niniejsza aktualizacja Planu wynika z konieczności uwzględnienia nowych zamierzeń inwestycyjnych planowanych przez Gminę Besko, są to:
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Besku – w części mieszczącej budynek nauczania początkowego;
2. Rewitalizacja budynku administracyjnego po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Besku celem utworzenia Dziennego Centrum Aktywności dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
3. Montaż odnawialnych źródeł energii dla potrzeb kompleksu sportowego w Besku.
Szczegółowy opis nowych projektów przedstawiono w rozdziale 4.2. Działania krótko- i średnioterminowe w sektorze: Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne wprowadzając nowe działania o numerach 14.2, 14.3 i 14.4. 
Dodatkowo w drodze niniejszej aktualizacji przeprowadzono ocenę dotychczasowych efektów realizowanych działań, według stanu na koniec 2018r.  
Zakres aktualizacji obejmuje również dostosowanie zapisów PGN do aktualnego stanu prawnego, aktualnych dokumentów strategicznych rangi krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.
Pozostałe treści w dokumencie PGN dla Gminy Besko, w tym określony rok bazowy 2010 oraz rok kontrolny 2014, dane demograficzne, przyjęte wskaźniki nadrzędne pozostają bez zmian w odniesieniu do treści dokumentu z roku 2015. Również bez zmian, pomimo dodania nowych zadań inwestycyjnych, pozostał cel strategiczny PGN określony ilościowo jako ograniczenie emisji CO2 o minimum 20% w stosunku do roku bazowego (2010r.) na poziomie 2360,44 MgCO2. Takie stanowisko wynika z przeprowadzonej oceny stopnia realizacji zapisów Planu do końca 2018r., gdzie wskazuje się na umiarkowany postęp w realizacji zaplanowanych przez gminę działań, w tym również brak należytych informacji od pozostałych interesariuszy Planu, co do inwestycji prowadzonych we własnym zakresie i ich efektów (w szczególności dotyczy to działania pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana urządzeń elektrycznych, montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców). Przeprowadzona w punkcie 7.1. ocena stopnia realizacji zadań ujętych w Planie dotyczy zadań już zrealizowanych (w tym zrealizowanych w części), dla których możliwe było określenie osiągniętych efektów energetycznych i ekologicznych. Wyniki tej oceny są następujące:
	
	Ograniczenie emisji CO2 [Mg/rok]
	Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok]
	Wzrost produkcji energii z OZE [MWh/rok]

	Efekty osiągnięte w okresie od 2010 do 2018 roku
	358,68
	1700,76
	48,13

	Efekty osiągnięte w okresie od 2010 do 2020 roku
	470,04
	1700,76
	199,30

	Wskaźnik realizacji celu strategicznego do roku 2018
	15,2%
	

	Wskaźnik realizacji celu strategicznego na rok 2020
	19,9%
	



Biorąc pod uwagę powyższe wyniki stwierdza się, że osiągnięcie celu strategicznego w zakresie ograniczenia emisji CO2 o 2360,44 MgCO2 w 2020 roku jest założeniem zbyt optymistycznym. Część działań wprowadzono do Planu (również w drodze wcześniejszych aktualizacji) w związku z pojawieniem się możliwości ich dofinansowania ze środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W przypadku nieuzyskania dofinansowania działania pozostają w Planie, jednak ich realizacja zostaje przesunięta na późniejszy termin lub z powodu braku wystarczających środków finansowych zostaje zaniechana. 
Niniejsza aktualizacja Planu wprowadza nowe działania o charakterze działań niskoemisyjnych, które należy traktować jako działania naprawcze, w odniesieniu do planowanych i dotychczas niezrealizowanych. Jest również swoistego rodzaju raportem z realizacji PGN określonym ilościowo na koniec 2018 roku, jednak bez aktualizacji głównego celu strategicznego w zakresie emisji CO2. 








[bookmark: _Toc7178825]Streszczenie
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020, a także jego aktualizacje (zwane w dalszej części opracowania Plan lub PGN) wyznaczają kierunki dla polityki energetycznej gminy Besko. Realizacja licznych działań z zakresu infrastruktury, termomodernizacji, edukacji ekologicznej wymaga usystematyzowania, czego odzwierciedleniem jest niniejszy dokument.
Opracowanie i wdrażanie Planu wpisuje się w ramy pro-energetycznej polityki Unii Europejskiej i wytycznych krajowych. Realizacja Planu przyczyni się bowiem do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii, poprawy efektywności energetycznej (budynków i instalacji) oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza.
Głównymi częściami Planu są:
· strategia ogólna, gdzie opisano charakterystykę energetyczną gminy z uwzględnieniem trendów demograficznych i rozwoju gospodarczego, zidentyfikowano obszary problemowe i odpowiadające im obszary naprawcze (cele strategiczne i szczegółowe) oraz wskazano możliwości finansowania działań;
· wyniki inwentaryzacji emisji CO2 na terenie gminy w sektorach użyteczności publicznej (wraz z oświetleniem ulicznym), budynków mieszkalnych, sektorze usługowo-produkcyjnym oraz transporcie. W tej części Planu wskazano tzw. linię bazową - wartość emisji CO2 w przyjętym roku bazowym (11802,2 Mg w 2010r.) oraz cel redukcyjny do roku 2020 - osiągnięcie redukcji emisji na poziomie min. 20%, tj. 2360,44 Mg CO2;
· plan działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii na terenie gminy, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 w perspektywie okresu 2015-2020. Część działań ma charakter inwestycyjny, zaproponowano także szereg działań wspomagających rozwój postaw pro-ekologicznych wśród mieszkańców gminy.
Osiągnięcie 20% celu byłoby niemożliwe bez uwzględnienia działań we wszystkich sektorach. Kluczowym zadaniem, poza strategicznymi inwestycjami poprawiającymi efektywność energetyczną i wykorzystanie energii, będzie zaangażowanie mieszkańców - przede wszystkim ze względu na efekt ilościowy i skalę działań.
Realizacja tak ambitnego zadania wymaga zabezpieczenia odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych - w niniejszym dokumencie przedstawiono możliwe sposoby finansowania działań oraz propozycje optymalnych rozwiązań kadrowych i monitorowania. Działania przedstawione w Planie mają charakter wielosektorowy, wymagają współpracy zarówno pomiędzy poszczególnymi departamentami Urzędu Gminy, ale także budowy stabilnego partnerstwa pomiędzy kluczowymi interesariuszami na lokalnym rynku energii. 
Opracowanie Planu zostało wykonane przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualizacje Planu gmina Besko wykonuje ze środków własnych.
Opracowanie Planu oraz późniejszych aktualizacji oparto na Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej (Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/ 9.3/2013). Dodatkowo uwzględniono zalecenia dotyczące planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), rekomendowane przez inicjatywę Porozumienia Burmistrzów i opisane w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii?”. Niniejszy Plan jest spójny z polityką energetyczną przedstawianą w dokumentach strategicznych szczebla lokalnego, wojewódzkiego, krajowego i Unii Europejskiej.



1. [bookmark: _Toc7178826]Cel i zakres opracowania
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020 (wraz z późniejszą aktualizacją) to dokument, który przedstawia działania związane z efektywnym zarządzaniem energią oraz jej wykorzystaniem w duchu zrównoważonego rozwoju gminy, tj. w duchu stabilnego wzrostu gospodarczego przy równoczesnym dbaniu o środowisko i jakość życia mieszkańców.
Inwentaryzacja zużycia energii i emisji CO2 na terenie gminy, określenie obszarów problemowych, a w końcu zdefiniowanie celów strategicznych i szczegółowych pozwalają na zaproponowanie działań, które przyczynią się do podniesienia efektywności energetycznej, redukcji zużycia energii, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia niskiej emisji. Działania te przyczynią się także do osiągnięcia oszczędności finansowych oraz kształtowania wizerunku gminy, jako jednostki świadomie kształtującej politykę energetyczną.
Plan przedstawia propozycje działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w poszczególnych sektorach (tj. budynki użyteczności publicznej, budynki produkcyjno-usługowe, budynki mieszkalne, transport, oświetlenie uliczne) w celu usystematyzowania i optymalizacji gospodarki energetycznej na terenie gminy Besko. Zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opisanymi w Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej (Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013), rozważono możliwości realizacji działań w zakresie:
· zużycia energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza objętymi Europejskim Systemem Handlu Emisjami EU ETS – fakultatywnie), dystrybucji ciepła;
· zużycia energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu;
· gospodarki odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk) – fakultatywnie;
· produkcji energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętych EU ETS;
· zadań nieinwestycyjnych, takich jak planowanie przestrzenne, zielone zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, edukacja ekologiczna mieszkańców, etc.
Nadrzędnym celem realizacji niniejszego Planu, wynikającym z zaleceń Porozumienia Burmistrzów ujętych w poradniku Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? jest osiągnięcie redukcji emisji CO2 na danym terenie o co najmniej 20% w stosunku do założonego roku bazowego (tutaj jest to rok 2010). Założony cel powinien zostać osiągnięty do roku 2020, poprzez realizację zadań wynikających z przyjętych celów szczegółowych. 
W opracowaniu opisano obraz gminy z uwzględnieniem obszarów problemowych i propozycjami ich poprawy, aspekty administracyjne i finansowe, wyniki inwentaryzacji zużycia energii i emisji CO2, wyznaczono cel redukcyjny oraz zaproponowano konkretne działania wraz ze sposobem ich monitorowania. Ponadto odniesiono się do działań, które przyczyniły się do redukcji zużycia energii i redukcji emisji na terenie gminy, zrealizowanych od roku 2010 (rok bazowy) do roku 2014 oraz od roku 2015 do roku 2018 (aktualizacja dokumentu). 
2. [bookmark: _Toc7178827]Strategia ogólna
Dopiero szersze spojrzenie, przez pryzmat polityki europejskiej, krajowej i regionalnej pozwala na zdefiniowanie strategii lokalnej, która wiąże się bezpośrednio z potrzebami mieszkańców, ale dąży też do spełnienia wymagań prawa unijnego. Poniżej przedstawiono dokumenty strategiczne, które stanowią podstawę strategii ogólnej przyjętej do opracowania i wdrażania Planu.
· Pakiet energetyczno-klimatyczny (3x20)
Został przyjęty przez Parlament Europejski w grudniu 2008 r. i zakłada, że UE zyska pozycję światowego lidera w ochronie klimatu. Cele pakietu:
· zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020r. co najmniej o 20% w porównaniu do 1990 r., 
· racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20% (w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 rok) – zwiększenie efektywności energetycznej, 
· zwiększenie udziału energii produkowanej w OZE do 20% całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r. (dla Polski ten cel ustalono na poziomie 15%). 
Ponadto Rada Europejska w dniach 23-24 października 2014 r. przyjęła porozumienie ws. ram polityki klimatyczno-energetycznej, gdzie uaktualniono cele polityki energetycznej UE w perspektywie roku 2030 r.:
· ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 40% względem roku 1990;
· zapewnienie co najmniej 27% udziału energii odnawialnej w energii zużywanej w UE; 
· dalszą poprawę efektywności energetycznej, co najmniej o 27%.
· Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
Dokument ma na celu ukierunkowanie rozwoju Unii Europejskiej poprzez wzrost gospodarczy rozumiany jako:
· inteligentny, dzięki poprawie poziomu edukacji, rozwojowi badań naukowych/innowacji i społeczeństwa cyfrowego;
· zrównoważony, dzięki konkurencyjnej gospodarce niskoemisyjnej, ochronie środowiska naturalnego, wykorzystaniu technologii przyjaznych środowisku, tworzenie inteligentnych sieci energetycznych, poprawiania warunków do rozwoju przedsiębiorczości;
· sprzyjający wykluczeniu społecznemu, dzięki nowym miejscom pracy, inwestycjom w podnoszenie kwalifikacji i szkolenia, modernizację rynków pracy i wykorzystanie korzyści dla całej UE.
· Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, a w szczególności:
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012r. w sprawie efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy UE L315/1 14 listopada 2012r.).
·  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE L09.140.16). 
·  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). 
· Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz .U. 2016, poz. 831 ze zm.)
Ustawa określa: 
	1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej; 
	2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; 
	3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii; 
	4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 
Ustawa określa także zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej (Art. 6): jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, za który uznawane są: 
1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (…);
5) wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem (…);
6) realizacja gminnych programów niskoemisyjnych o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Jednostka sektora publicznego winna informować o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
· Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)
Art. 17.1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.
Art. 14. 1. Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475). 
2. Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
· Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
Główne cele dokumentu, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009r., w obszarze efektywności energetycznej to: 
·  Dążenie do utrzymania „zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego”, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną.
·  Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.
·  Kierunki polityki energetycznej:
· poprawa efektywności energetycznej,
· wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
· dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
· rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
· rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
· ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
· Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (projekt dokumentu)
Cel polityki energetycznej państwa według projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, jest bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. 
Kierunki polityki energetycznej: 
1. Optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych;
2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej;
3. Dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej;
4. Rozwój rynków energii;
5. Wdrożenie energetyki jądrowej;
6. Rozwój odnawialnych źródeł energii;
7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji;
8. Poprawa efektywności energetycznej gospodarki.

· Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
Cel główny planu, przyjętego przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010 r., to osiągnięcie poziomu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., (w tym w zakresie udziału odnawialnych źródeł w sektorze transportowym 10%, w ciepłownictwie i chłodnictwie 17%, elektroenergetyce 19%).
· Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017 
Dokument jest czwartym krajowym planem, sporządzonym zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. L315 z 14.11.2012, str. 1). Celem efektywności energetycznej dla Polski jest osiągnięcie w latach 2010-2020 ograniczenia zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe (milion ton oleju ekwiwalentnego 1Mtoe=11630GWh). 
· Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020r.
Celem głównym strategii BEiŚ jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. 
· Cele szczegółowe:
· zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,
· zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię,
· poprawa stanu środowiska.
· Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (Projekt Ministerstwa Gospodarki wersja z dnia 4 sierpnia 2015 roku)
Cel główny: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.
Osiągnięciu celu głównego sprzyjać będą cele szczegółowe:
· niskoemisyjne wytwarzanie energii,
· poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami,
· rozwój zrównoważonej produkcji – obejmujący, przemysł, budownictwo i rolnictwo,
· transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności,
· promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.
Dokumenty o charakterze regionalnym:
· Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2017–2019 z perspektywą do roku 2023
Jest to dokument wdrażający politykę energetyczną państwa na poziomie województwa, uwzględniający stan środowiska, cele i kierunki działań o charakterze systemowym oraz strategię działań w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska na obszarze województwa podkarpackiego. Plan odzwierciedla III cel interwencji w obszarze ochrona klimatu i jakości powietrza, który brzmi: Poprawa i utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu i krajowego celu redukcji narażenia do roku 2020 oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Realizacja niniejszego Planu wpisuje się w szczególności w następujące kierunki interwencji:
· Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji niskiej z sektora komunalno – bytowego.
· Wspieranie inwestycji ograniczających emisję komunikacyjną, w tym dotyczących niskoemisyjnego taboru oraz infrastruktury transportu publicznego.
· Redukcja punktowej emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych.
· Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii z dążeniem do osiągnięcia 15% jej udziału w finalnym zużyciu energii brutto do roku 2020.
· Edukacja ekologiczna w zakresie zagrożeń zanieczyszczeniami powietrza i konieczności ochrony powietrza.
· Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych
Program koncentruje się na powodach występowania przekroczeń zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10, PM2,5 i benzo(α)pirenu w pyle PM10 oraz przedstawia działania możliwe do realizacji w celu obniżenia poziomu zanieczyszczeń. Program wskazuje na terenie gminy przekroczenia dopuszczalnego poziomu benzo(α)pirenu, spowodowane w przeważającej części emisjami z ogrzewania indywidualnego. Obszar przekroczeń stężeń B(a)P podlega wprowadzeniu działań naprawczych ekonomicznie i ekologicznie efektywnych, niewymagających poniesienia niewspółmiernych do efektów kosztów realizacji. Realizacja niniejszego Planu wpisuje się w zalecenia Programu.
· Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackiego 2020
Strategia określa główny cel rozwoju województwa jako „Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców”. Niniejszy Plan wpisuje się w założenia Strategii, a w szczególności odnośnie priorytetu 4.3. - bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej województwa podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii.

· Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Stanowi odpowiedź województwa odnośnie celów polityki spójności określonych w ramach Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020, tj. rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Zapisy programowe w zakresie energetyki uwzględnione zostały w Osi Priorytetowej III Czysta energia wraz z następującymi priorytetami inwestycyjnymi:
· 4a - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
· 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
· 4e - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;
· 6e - podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.
Dokumenty o charakterze lokalnym:
· Strategia Rozwoju Gminy Besko do roku 2024 przyjęta Uchwałą Nr XLIII/319/2014 Rady Gminy w Besku z dnia 29 lipca 2014 roku 
Realizacja niniejszego Planu łączy się z kierunkami rozwoju opisanymi w Strategii Rozwoju Gminy Besko do 2024 bezpośrednio poprzez działania związane z potrzebami, określonymi jako:
· podwyższenie standardów mieszkań i budynków mieszkalnych;
· zmniejszenie poziomu zagrożenia dla pieszych, rowerzystów i motorowerzystów w ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

a także wpływa pośrednio na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz zwiększa poziom zaangażowania mieszkańców w życie społeczne gminy. Ponadto Strategia wskazuje cele strategiczne związane z potencjałem ekologicznym gminy. Zgodność celów Planu i Strategii występuje w szczególności w obszarach związanych z:
· redukcją zanieczyszczenia powietrza związanego ze spalaniem szkodliwych odpadów i niską emisją;
· wykorzystaniem instalacji odnawialnych źródeł energii;
· zmniejszeniem energochłonności budynków komunalnych;
· zwiększania świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.
W ramach Planu uwzględniono także aspekty związane z potencjałem technicznym i celami określonymi w Strategii w tym zakresie, tj.:
· poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych;
· poprawa stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych;
· rozwinięta infrastruktura towarzysząca dróg gminnych i powiatowych;
· rozwinięta infrastruktura turystyczna (ścieżki rowerowe);
· zapewniony, bezpieczny dostęp do gazu z sieci;
· dostępne odcinki dróg z wydzielonymi ciągami rowerowymi;
· poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej.
· Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Besko na lata 2004-2011 przyjęty Uchwałą Nr XIII/118/2004 Rady Gminy Besko z dnia 9 września 2004 roku.
· Złożenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Besko – opracowane na lata 2013-2028 przyjęty Uchwałą Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Besko z dnia 31 października 2012 roku.
· Plan Odnowy Miejscowości Besko przyjęty Uchwałą Nr XVI/108/2008 Rady Gminy Besko z dnia 18 kwietnia 2008 roku.
· Plan Odnowy Miejscowości Mymoń przyjęty Uchwałą Nr XVII/115/2008 Rady Gminy Besko z dnia 26 maja 2008 roku. 
· Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Besko.
Przedstawione dokumenty pozwalają na zdefiniowanie strategii ogólnej dla opracowania i realizacji niniejszego Planu jako świadome budowanie lokalnej polityki energetycznej w duchu zrównoważonego rozwoju gminy.
2.1. [bookmark: _Toc427143350][bookmark: _Toc427144377][bookmark: _Toc427144920][bookmark: _Toc427145807][bookmark: _Toc427145861][bookmark: _Toc427225424][bookmark: _Toc427144921][bookmark: _Toc427145808][bookmark: _Toc427145862][bookmark: _Toc427225425][bookmark: _Toc7178828]Charakterystyka Gminy Besko
2.1.1. [bookmark: _Toc7178829]Informacje ogólne
Besko jest gminą wiejską usytuowaną w południowo-wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim, powiecie sanockim. Pod względem geograficznym obszar gminy jest położony w jednostce Karpaty Zachodnie, na pograniczu dwóch mezoregionów: Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich i w obrębie dwóch jednostek morfologicznych tj. Równiny Beska i Wzgórz Rymanowskich, których granicę stanowi droga krajowa nr 28.
W skład Gminy Besko wchodzą trzy sołectwa: Besko, Besko-Poręby i Mymoń. Funkcję siedziby gminy pełni miejscowość Besko. Od południa i wschodu Besko graniczy z Gminą Zarszyn (powiat sanocki), od południowego zachodu z Gminą Rymanów (powiat krośnieński), a od północy z Gminą Haczów (powiat brzozowski).
[bookmark: _Toc7161660]Rysunek 1 Położenie Gminy Besko.
Źródło: www.google.pl/maps
[image: ]
Besko jest bardzo dobrze usytuowane względem największych miast tego regionu (Sanok, Krosno, Rymanów, Brzozów). Odległości do najbliższych przejść granicznych: Barwinek – 34,4 km, Radoszyce - 44 km, Krościenko - 65,2 km.
Gmina Besko zajmuje obszar 27 km2, co stanowi blisko 1% powierzchni województwa podkarpackiego i 3% powierzchni powiatu sanockiego (GUS, 2014). Pod względem powierzchni Besko jest najmniejszą z gmin powiatu sanockiego. 




[bookmark: _Toc7161661]Rysunek 2 Położenie Gminy Besko na tle województwa podkarpackiego.
Źródło: http://www.besko.pl 
[image: C:\Users\Agnieszka\Desktop\Besko_mapa_administarcyjna.jpg]
Gmina Besko posiada charakter typowo rolniczy. Ok. 83% całkowitej powierzchni gminy stanowią użytki rolne, przy czym grunty orne zajmują powierzchnię 1399 ha, łąki trwałe 491ha, a pastwiska 240 ha. Grunty orne stanowią blisko połowę obszaru Gminy Besko (51% powierzchni terytorium). Na 1 mieszkańca Gminy Besko przypada 0,5 ha użytków rolnych. 


[bookmark: _Toc7161662]Rysunek 3 Struktura użytkowania gruntów w Gminie Besko.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2014

Wskaźnik lesistości w Gminie Besko w 2014 roku wynosił 10%. Wg danych GUS z 2013 roku całkowita powierzchnia lasów zajmowała 253,89 ha. Największy udział procentowy stanowiły lasy publiczne Skarbu Państwa (223,92 ha – 88% powierzchni lasów na terenie Gminy Besko). Lasy będące własnością osób prywatnych zajmowały obszar 23,87 ha, a lasy w posiadaniu gminy – 6,10 ha.
Gmina Besko jest położona w zlewni rzeki Wisłok. Sieć rzeczną gminy stanowi rzeka Wisłok wraz ze swym prawym dopływem – rzeką Pielnicą oraz innymi ciekami bez nazwy przepływającymi przez teren gminy. Grunty pod wodami zajmują powierzchnię 39 ha (2% powierzchni gminy).  
Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują obszar 120 ha. Zasadniczo na terenie gminy dominuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa skupiona wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, jak również w postaci zabudowy rozproszonej. Najwięcej budynków znajduje się na terenie miejscowości Besko. 
Południowa część obszaru Gminy Besko znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, który stanowi otulinę dla Magurskiego Parku Narodowego i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto Gmina znajduje się w obszarze ochrony uzdrowiskowej C. Wśród największych walorów krajobrazowych Gminy Besko można wyróżnić (Strategia Rozwoju Gminy Besko do roku 2020, 2007): 
· „Jar Wisłoka” w Mymoniu – jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych w polskich Karpatach. Zbliżone do pionu zbocza osiągają  wysokość  do 60 m i są porośnięte roślinnością, karłowatymi odmianami drzew i krzewami. Kilka z występujących w Jarze gatunków roślinności jest objętych ochroną. 
· Wzgórze „Zamczysko” w Mymoniu – ok. 30 m nad poziomem rzeki. Na przełomie epoki brązu i żelaza mieściła się tu osada kultury łużyckiej, zaś w VIII – X wieku istniało tu słowiańskie grodzisko obronne. Dziś na tym terenie można odnaleźć średniowieczne ruiny.
· Wzgórze „Krzyż” w Besku - wzgórze zlokalizowane jest w centrum Beska. Ze szczytu wzniesienia, na którym usytuowany jest krzyż rozciąga się przepiękna panorama na Beskid Niski i Pogórze Dynowskie.  
· Wzgórze „Nad Kowalem” w Besku – bezleśne wzgórze zlokalizowane na południe od drogi krajowej. Ze szczytu rozciąga się widok na najważniejsze punkty Gminy Besko oraz wzniesienia Pogórza Dynowskiego, Beskidu Niskiego i Doły Jasielsko-Sanockie.
2.1.2. [bookmark: _Toc7178830]Struktura demograficzna
Wg danych GUS pod koniec 2014 roku Besko zamieszkiwało 4505 osób, co stanowiło 0,22% całkowitej populacji województwa podkarpackiego i 4,71% powiatu sanockiego. Gęstość zaludnienia w 2014 roku kształtowała się na poziomie 164 osób/km2. Besko zajmuje drugą lokatę wśród gmin powiatu sanockiego pod względem gęstości zaludnienia. Wskaźnik zaludnienia w Gminie Besko jest wyższy niż średnia dla powiatu sanockiego – 78 osób/km2, jak również dla województwa podkarpackiego – 119 osób/km2. 
Mężczyźni stanowili w 2014 roku 49,3% populacji gminy. Wskaźnik feminizacji kształtuje się na poziomie 103 kobiet na 100 mężczyzn. Wg danych Urzędu Gminy najwięcej osób zamieszkuje sołectwo Besko. 
[bookmark: _Toc7161593]Tabela 1 Zestawienie liczby ludności Gminy Besko w latach 2005-2014.
Źródło: GUS, 2014
	Rok
	Ogółem liczba ludności 
(dane na dzień 31 XII)
	Kobiety
	Mężczyźni

	2008
	4304
	2198
	2106

	2009
	4323
	2207
	2116

	2010
	4382
	2226
	2166

	2011
	4403
	2225
	2178

	2012
	4431
	2243
	2188

	2013
	4482
	2266
	2216

	2014
	4505
	2267
	2220





[bookmark: _Toc7161663]Rysunek 4 Liczba ludności Gminy Besko w latach 2008-2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować stały wzrost liczby ludności Gminy Besko, co wynika zarówno z dodatniej wartości przyrostu naturalnego, jak i dodatniego salda migracji. Przyrost naturalny osiągnął maksymalną wartość w 2013 r. – 32 osoby. Dodatnie saldo migracji wewnętrznych jest związane przede wszystkim z trendem przenoszenia się mieszkańców miast na tereny wiejskie. Inną przyczyną napływu ludności może być też zmniejszenie popytu na pracę w dużych miastach.
[bookmark: _Toc7161594]Tabela 2 Przyrost naturalny i saldo migracji na terenie Gminy Besko w latach 2008-2014.
Źródło: GUS, 2014
	Wyszczególnienie
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Urodzenia
	45
	60
	47
	53
	56
	58
	53

	Zgony
	39
	41
	33
	37
	31
	26
	32

	Przyrost naturalny ogółem
	6
	19
	14
	16
	25
	32
	21

	Saldo migracji ogółem
	-13
	0
	4
	-5
	7
	10
	1

	Saldo migracji wewnętrznych
	-12
	3
	5
	5
	3
	11
	1

	Saldo migracji zagranicznych
	-1
	-3
	-1
	0
	4
	-1
	0


Na przestrzeni lat można zaobserwować, że coraz liczebniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym, co świadczy o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa. Systematycznie maleje udział ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym, podczas gdy stopniowo zwiększa się procentowy udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.
[bookmark: _Toc7161664]Rysunek 5 Procentowy udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Besko w latach 2008-2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wskaźnik obciążenia demograficznego w Gminie Besko określający liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym (w tym ludność w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym) na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2014 roku wynosił 59,4 (wskaźnik dla powiatu sanockiego 57,1, wskaźnik dla województwa podkarpackiego 57,6). W tym samym roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 24,2 osób w wieku poprodukcyjnym (wskaźnik dla powiatu sanockiego 28,0, wskaźnik dla województwa podkarpackiego 27,9). Wskaźnik określający liczbę osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym w 2014 roku przyjął wartość 68,9, co jest wynikiem niższym w porównaniu ze średnim wskaźnikiem dla powiatu sanockiego i województwa podkarpackiego (odpowiednio 96,2 i 94,1) (GUS, 2014). 
Zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego na przestrzeni lat 2008-2014 przedstawia Rysunek 6.


[bookmark: _Ref426448210][bookmark: _Toc7161665]Rysunek 6 Zmiany wskaźnika obciążenia demograficznego w Gminie Besko w latach 2008-2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że zgodnie z tendencją krajową w Gminie Besko postępuje proces starzenia się populacji. Przedstawione dane odnośnie wskaźnika obciążenia demograficznego odzwierciedlają zmiany, które prawdopodobnie będą nasilać się w przyszłości. W odniesieniu do wartości określających relację pomiędzy ludnością w wieku poprodukcyjnym a ludnością w wieku przedprodukcyjnym należy stwierdzić, że w Gminie Besko na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada znacznie mniej osób starszych niż w powiecie sanockim czy województwie podkarpackim.
2.1.3. [bookmark: _Toc427054186][bookmark: _Toc427143002][bookmark: _Toc427143135][bookmark: _Toc427143176][bookmark: _Toc427143355][bookmark: _Toc427144382][bookmark: _Toc7178831]Działalność gospodarcza
W 2014 roku na terenie Gminy Besko wg danych GUS zarejestrowane były 242 podmioty gospodarki narodowej, przy czym ok. 96% ogółu stanowiły podmioty sektora prywatnego (łącznie 232 podmioty wpisane do rejestru REGON). Wśród ogółu podmiotów 83% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zmiany w sektorze gospodarczym przedstawia Tabela 3.


[bookmark: _Ref426114048][bookmark: _Toc7161595]Tabela 3 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie Besko w latach 2007-2014.
Źródło: GUS, 2014
	Wyszczególnienie
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Podmioty gospodarcze ogółem
	214
	216
	234
	253
	248
	251
	242

	Sektor publiczny
ogółem:
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10

	w tym państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Sektor prywatny ogółem:
	205
	207
	225
	244
	238
	241
	232

	Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
	179
	182
	199
	218
	210
	210
	201

	Spółki handlowe
	7
	7
	7
	7
	7
	9
	8

	Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1

	Spółdzielnie
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	Fundacje
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Stowarzyszenia i organizacje społeczne
	8
	8
	8
	8
	9
	9
	9


[bookmark: _Toc7161666]Rysunek 7 Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2008-2014 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Największy udział (28%) stanowią podmioty gospodarcze zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych. Na drugim miejscu pod względem procentowego udziału podmiotów gospodarczych znajduje się budownictwo (21%). Podmioty z sekcji przetwórstwa przemysłowego stanowią 8% wszystkich podmiotów zarejestrowanych na terenie Gminy Besko. Na 1 000 mieszkańców gminy w 2014 roku przypadały 54 podmioty gospodarcze. Prawie 99% podmiotów wpisanych do rejestru stanowią firmy małe zatrudniające do 9 pracowników (GUS, 2014). Najwięcej osób na terenie Beska zatrudnionych jest w sektorze usług, przemyśle i jednostkach sektora publicznego (Urząd Gminy Besko, gminne jednostki budżetowe, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, Zespół Szkół w Besku, Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej).
[bookmark: _Toc7161596]Tabela 4 Zestawienie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Besko w 2013 roku.
Źródło: GUS, 2013
	Sekcja wg PKD 2007
	2013 r.

	A01
	Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo i rybactwo
	8

	A02
	Leśnictwo i pozyskanie drewna
	2

	C
	Przetwórstwo przemysłowe
	21

	E
	Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
	1

	F
	Budownictwo
	55

	G
	Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
	71

	H
	Transport i gospodarka magazynowa
	10

	I
	Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
	6

	J
	Informacja i komunikacja
	2

	K
	Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
	4

	M
	Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
	13

	N
	Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
	6

	O
	Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
	5

	P
	Edukacja
	9

	Q
	Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
	12

	R
	Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
	6

	S i T
	Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
	20

	
	Ogółem
	251


Na terenie Gminy Besko nie funkcjonują zakłady przemysłowe, które znacząco mogłyby wpływać na stan środowiska na tym obszarze. Do największych podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Besko można zaliczyć:
1. GRUPA IŻOWSCY Sp. z o.o.,
1. Besco Sp. z o.o.
1. Kandefer Sp. z o.o.,
1. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „BESKO-MET” Sp. z o.o.,
1. Usługi Tartaczne Gierlicki Zbigniew, 
1. Firma Handlowa Józefczyk Wojciech,
1. PPUH Hurt Detal Export Import Stanisław Zubik,
1. Firma Handlowa Wielobranżowa „JĘDRUŚ” Jaślar Andrzej.
2.1.4. [bookmark: _Toc7178832]Rolnictwo
Besko jest gminą o charakterze rolniczym. Około 83% całkowitej powierzchni Gminy Besko stanowią użytki rolne. Na terenie gminy występują dobre warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa. Na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego należy stwierdzić, że w strukturze powierzchni zasiewów dominują uprawy zbóż, uprawy przemysłowe i ziemniaki (GUS, 2010). 
Dominują gospodarstwa rolne o powierzchni użytków do 5 ha zajmujące się produkcją drobnotowarową. Średnia powierzchnia użytków w indywidualnym gospodarstwie rolnym wynosi 4,48  ha, co świadczy o dużym rozdrobnieniu agrarnym (GUS, 2010). Wielu mieszkańców gminy prowadzi gospodarstwa rolne i jednocześnie utrzymuje się z pracy w zakładach przemysłowych. 
[bookmark: _Toc7161667]Rysunek 8 Struktura agrarna w Gminie Besko.
Źródło: GUS, 2010




2.1.5. [bookmark: _Ref429490001][bookmark: _Ref429490013][bookmark: _Ref429490021][bookmark: _Ref429490050][bookmark: _Ref429490106][bookmark: _Ref429490114][bookmark: _Toc7178833]Budownictwo i zasoby mieszkaniowe
Wg danych Urzędu Gminy w 2014 roku na terenie gminy istniało 1039 budynków jednorodzinnych, przy czym najwięcej na terenie Beska – 918 budynków, 38 budynków na obszarze sołectwa Besko-Poręby i 83 na terenie sołectwa Mymoń. 
Na obszarze gminy występują zarówno zwarte siedliska przydrożne, jak i zabudowania rozproszone. Zabudowa sołectw Besko i Poręby jest skoncentrowana w północnej części gminy na Równinie Beska, natomiast sołectwo Mymoń na południu obszaru gminy w obrębie Wzgórz Rymanowskich (Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Besko, 2012).
W Gminie Besko występuje głównie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Największym stopniem zabudowy charakteryzuje się miejscowość Besko. Budynki mieszkalne są głównie skoncentrowane wzdłuż rzeki Wisłok na obu jej brzegach na północ od drogi krajowej nr 28 oraz w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi powiatowej relacji Besko-Milcza. 
Na obszarze Beska w 2013 roku znajdowało się 1130 mieszkań o łącznej powierzchni 98 124 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania to 86,8 m2. Na jednego mieszkańca gminy przypadało wówczas 21,9 m2 powierzchni mieszkaniowej. 
Standard warunków mieszkaniowych jest stosunkowo dobry. Wg danych GUS z 2013 roku 89% mieszkań na terenie Gminy Besko jest wyposażonych w wodociąg, 86% posiada łazienkę, a 65% centralne ogrzewanie (GUS, 2013). 
[bookmark: _Toc7161597]Tabela 5 Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne.
Źródło: GUS, 2013
	Instalacja techniczno-sanitarna
	Ilość mieszkań

	Wodociąg
	991

	Ustęp spłukiwany
	977

	Łazienka
	942

	Centralne ogrzewanie
	737

	Gaz sieciowy
	1056



Najwięcej budynków mieszkalnych w Gminie Besko zostało wybudowanych w latach 1971-
1988. Najmniejszy udział stanowią natomiast budynki zbudowane przed 1918 rokiem i w latach 2006-2011 (Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Besko, 2012). 

[bookmark: _Toc7161668]Rysunek 9 Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych wg okresu budowy.
Źródło: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Besko, 2012

Stan techniczny istniejących budynków jest zróżnicowany. Na podstawie danych uzyskanych podczas ankietyzacji mieszkańców Gminy Besko można stwierdzić, że:
· 60% budynków mieszkalnych na terenie gminy posiada ocieplone ściany zewnętrzne, a 46% budynków ma ocieplone dachy/stropodachy,
· 36% budynków posiada zmodernizowane źródło ciepła,
· jedynie 28% budynków jest wyposażonych w zawory termostatyczne,
· 40% mieszkańców planuje w najbliższej przyszłości realizację działań służących zmniejszeniu zużycia energii w budynku, 38% mieszkańców uzależnia swoje działania od możliwości uzyskania dofinansowania. Jedynie 23% mieszkańców nie planuje żadnych działań. Do tej grupy należą również właściciele stosunkowo nowych budynków o lepszej charakterystyce energetycznej, w których zastosowano m.in. dobre ocieplenie przegród budowlanych materiałami termoizolacyjnymi.
· 60% mieszkańców wykorzystuje żarówki zwykłe i energooszczędne jako źródło światła, około 21% korzysta wyłącznie ze zwykłych żarówek, natomiast 19% posiada wyłącznie oświetlenie energooszczędne.
Wśród planowanych działań termomodernizacyjnych 37% ankietowanych wymienia docieplenie dachu/stropów, 29% docieplenie ścian, 20% wymianę okien/drzwi, a 16% modernizację/wymianę źródeł ciepła. Blisko 75% respondentów planuje także wymianę oświetlenia na energooszczędne. 
[bookmark: _Toc7161669]Rysunek 10 Najczęściej planowane działania termomodernizacyjne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji mieszkańców w 2015 r.

Odnawialne źródła energii są wykorzystywane w niewielkim stopniu, głównie do produkcji ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych. Blisko 56% wszystkich ankietowanych wyraziło chęć montażu kolektorów słonecznych. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się ogniwa fotowoltaiczne (16%) i pompy ciepła (8%).
[bookmark: _Ref428787269][bookmark: _Toc7161598]Tabela 6 Zakres termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej (2014 r.).
Źródło: Urząd Gminy Besko, 2015
	Lp.
	Nazwa budynku
	Rok budowy
	Termo-modernizacja 
	Zakres termomodernizacji

	1.
	Urząd Gminy, GOPS, Poczta, Bank, Posterunek Policji 
	2008
	NIE
	Nowy budynek. Brak potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji.

	2.
	Zespół Szkół w Besku – Szkoła Podstawowa
	lata 60-te
	TAK
	1999 r. - docieplenie ścian zewnętrznych i okien, wymiana okien, wymiana grzejników i kotła.

	3.
	Zespół Szkół w Besku - Gimnazjum
	1998
	NIE
	Nowy budynek. Brak potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji.

	4.
	Zespół Szkół w Besku
	lata 60-te
	TAK
	Wymiana okien, wymiana kotła. 2014 r. - częściowa termomodernizacja stropu.

	5.
	Zespół Szkół w Besku Filia w Mymoniu
	Ok. 1920
	TAK
	2009 r. - Wymiana okien, grzejników i kotła.

	6.
	Gminny Ośrodek Kultury w Besku
	2012
	NIE
	Nowy budynek. Brak potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji.

	7.
	Budynek socjalno-techniczny 
	2014
	NIE
	Nowy budynek. Brak potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji.

	8.
	SP ZPOZ 
	lata 70-te
	TAK
	2012 r. - docieplenie ścian zewnętrznych i okien, wymiana okien, wymiana grzejników i kotła.

	9.
	Świetlica środowiskowa z remizą strażacką
	2013
	NIE
	Nowy budynek. Brak potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji.

	10.
	Świetlica środowiskowa z remizą strażacką
	2011
	NIE
	Nowy budynek. Brak potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji.

	11.
	Remiza strażacka
	1965
	TAK
	2012 r. - docieplenie ścian zewnętrznych i okien, wymiana okien. 2000 r. - wymiana grzejników i kotła.

	12.
	Dom ludowy
	lata 70-te
	TAK
	1999 r. - Wymiana okien, grzejników i kotła.

	13.
	Dom ludowy
	1950
	TAK
	1999 r. - Wymiana okien, grzejników i kotła.

	14.
	Budynek hali sportowej z hotelem przy stadionie sportowym
	lata 80-te
	TAK
	2011 r. - docieplenie ścian zewnętrznych i okien, wymiana okien, wymiana grzejników i kotła – w budynku hali sportowej. Zakres prac w budynku hotelu - docieplenie ścian zewnętrznych i okien. 

	15.
	Lokal handlowy, 
ul. Podkarpacka 5A
	Ok. 1910
	TAK
	2012 r. - wymiana grzejników i części okien. Instalacja pieca gazowego.

	16.
	Lokal handlowy,
ul. Południowa
	lata 70-te
	NIE
	


W przeciągu lat 2009 – 2014 na terenie Gminy Besko do użytku oddano łącznie 62 mieszkania indywidualne. 
[bookmark: _Toc7161670]Rysunek 11 Nowe budynki mieszkalne oddane do użytku w latach 2009 – 2014.
Źródło: GUS, 2014



2.1.6. [bookmark: _Toc7178834]Infrastruktura transportowa
Drogowy układ komunikacyjny Gminy Besko tworzą:
· droga krajowa nr 28 relacji Zator-Gorlice-Jasło-Krosno-Sanok-Przemyśl-Medyka o łącznej długości w granicach Gminy Besko 4,826 km;
· droga wojewódzka nr 889 relacji Sieniawa-Bukowsko o łącznej długości 1,147 km;
· drogi powiatowe o całkowitej długości 14,825 km:
· nr 19356 – relacji Wzdów-Besko,
· nr 19361 – relacji Haczów-Besko,
· nr 19362 – relacji Milcza-Besko,
· nr 19378 – relacji Besko-Mymoń,
· drogi gminne i komunalne o całkowitej długości 97,00 km.
[bookmark: _Toc7161671]Rysunek 12 Układ komunikacyjny Gminy Besko.
Źródło: www.besko.pl
[image: http://www.besko.pl/asp/pliki/images/info_ogolne_mapka.jpg]
Droga krajowa nr 28 w związku z dużym natężeniem ruchu samochodowego (około 8 tys. pojazdów na dobę) jest największym źródłem zanieczyszczeń komunikacyjnych w Gminie Besko. W strukturze pojazdów dominują samochody osobowe (82% ogółu pojazdów). Szczegółowe dane odnośnie natężenia ruchu na odcinku drogi krajowej nr 28 Rymanów-Besko i Besko-Sanok w 2010 prezentuje Tabela 7.
[bookmark: _Ref425234859][bookmark: _Toc7161599]Tabela 7 Natężenie pojazdów na odcinku drogi krajowej nr 28 przebiegającym przez Gminę Besko.
Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/
	Kategoria
	Liczba pojazdów na dobę (SDR 2010)

	
	Odcinek 
Rymanów-Besko
	Odcinek 
Besko-Sanok

	samochody osobowe, mikrobusy
	5832
	6531

	samochody dostawcze
	518
	713

	samochody ciężarowe bez przyczepy
	220
	249

	samochody ciężarowe z przyczepą
	305
	329

	autobusy
	107
	194

	ciągniki rolnicze
	21
	6

	motocykle
	31
	74

	RAZEM
	7034
	8096


[bookmark: _Toc7161672]Rysunek 13 Średni procentowy udział poszczególnych kategorii pojazdów na odcinku drogi krajowej nr 28 przebiegającym przez Gminę Besko.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA 



[bookmark: _Toc7161600]Tabela 8 Natężenie ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 889 przebiegającym przez Gminę Besko. 
Źródło:  http://www.gddkia.gov.pl/  
	Kategoria
	Liczba pojazdów na dobę (SDR 2010)

	
	Odcinek Sieniawa-Szczawne

	samochody osobowe, mikrobusy
	1411

	samochody dostawcze
	49

	samochody ciężarowe bez przyczepy
	24

	samochody ciężarowe z przyczepą
	22

	autobusy
	13

	ciągniki rolnicze
	14

	motocykle
	41

	RAZEM
	1574


[bookmark: _Toc7161673]Rysunek 14 Średni procentowy udział poszczególnych kategorii pojazdów na odcinku drogi wojewódzkiej nr 889 przebiegającym przez Gminę Besko.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA 

Wg wyników badań udostępnionych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku natężenie ruchu na drogach powiatowych  w 2010 wynosiło:
· 613 pojazdów / 8 godzin pomiaru – droga nr 2060 R Wzdów - Besko;
· 674 pojazdy / 8 godzin pomiaru – droga nr 2006 R Haczów – Besko.
Na pozostałych drogach powiatowych w obrębie Gminy Besko pomiarów natężenia ruchu nie wykonywano.
Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy Besko w 2014 roku funkcjonowała głównie w oparciu o usługi Przedsiębiorstwa Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. oraz F.P.H.U. Kubuś. Na terenie gminy zlokalizowanych jest łącznie 14 przystanków autobusowych.
Warto zwrócić uwagę także na ruch rowerowy - ok. 32% ankietowanych wskazało rower, jako środek transportu. Mieszkańcy gminy wykorzystujący rowery średnio miesięcznie pokonują ok. 71 km w granicach Gminy Besko.
Przez teren gminy przebiega odcinek linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko o długości ok. 6,1 km. Najbliższe węzły przesiadkowe to Jasło i Zagórz, a najbliższymi stacjami są Milcza i Zarszyn. Zarówno ruch pasażerski, jak i towarowy obsługują na tym odcinku wyłącznie lokomotywy spalinowe. W przypadku remontów torowisk pasażerowie kolei mogą skorzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Na terenie gminy zlokalizowana jest jedna wiata przystankowa dostosowana do obsługi ruchu pasażerskiego. W 2014 roku transport kolejowy dotyczył jedynie przewozu towarów. W połowie roku 2015 wznowiono połączenia pasażerskie na trasie Jasło-Krosno-Zagórz. Trasa obsługiwana jest przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. Mieszkańcy Beska mogą skorzystać z kolei na następujących trasach:
· Besko-Sanok-Zagórz, która poprzez węzeł kolejowy w Zagórzu zapewnia połączenia z granicznymi przejściami kolejowymi ze Słowacją w Łupkowie i z Ukrainą w Krościenku, 
· Besko-Krosno-Jasło, która zapewnia poprzez węzeł Jasło połączenie z linią kolejową Jasło-Rzeszów i Jasło-Stróże. 
Drogi o nawierzchni ulepszonej stanowią 38% całkowitej powierzchni dróg przebiegających przez obszar Gminy Besko. Pozostałą część dróg stanowią drogi komunalne (głównie dojazdowe do pól). Szczegółowy wykaz dróg stanowiących sieć komunikacyjną Beska prezentuje Tabela 9 i Tabela 10.
[bookmark: _Ref423943861][bookmark: _Toc7161601]Tabela 9 Wykaz dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Besko. 
Źródło: UG Besko, 2015
	Nazwa
	Długość [km]
	Rodzaj nawierzchni
	Stan techniczny drogi

	Droga krajowa Nr 28 relacji Zator - Gorlice – Jasło – Krosno - Sanok – Przemyśl – Medyka – Granica Państwa
	4,826
	
Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	Droga wojewódzka nr 889 Sieniawa – Bukowsko
	1,147
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	Droga powiatowa nr 2060R Wzdów-Besko
	3,93
	Częściowo ulepszona twarda (1970m),
częściowo nieulepszona (1960m)
	Dobry,
Zły

	Droga powiatowa nr 2006R Haczów-Besko
	4,81
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	Droga powiatowa nr 2007R Milcza- Besko
	3,02
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry
Ok. 1700 m Zły 

	Droga powiatowa nr 2201R Besko-Mymoń
	3,02
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry


[bookmark: _Ref423943866][bookmark: _Toc7161602]Tabela 10 Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Besko.
Źródło: UG Besko, 2015
	Nazwa
	Długość [km]
	Rodzaj nawierzchni
	Stan techniczny drogi

	ul. Błonie
G000001
	1,336
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Słoneczna
G000002
	0,547
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Nadwisłocze
G000003
	0,846
	Twarda ulepszona bitumiczna – 0,812km, 
Twarda ulepszona kostka – 0,034km
	Dobry

	ul. Górska
G000004
	1,859
	Twarda ulepszona bitumiczna -1,135km, 
Twarda nieulepszona tłuczniowa -0,365km,
Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem – 0,359km
	Dobry

	ul. Zielona
G000005
	0,198
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Lipowa
G00006
	0,118
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Ogrodowa
G000007
	0,554
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Parkowa
G000008
	0,195
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Krótka
G000009
	0,167
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Sadowa
G000010
	0,233
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Nadrzeczna
G000011
	0,591
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Nadbrzeżna G000012
	0,183
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Długa
G000013
	0,622
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Cicha
G000014
	0,559
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Nowa
G000015
	0,172
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Osiedlowa G000016 
	0,289
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Wiejska G000017
	1,102
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Przelotowa G000018
	1,461
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Poprzeczna G000019
	0,600
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Jaśminowa G000020
	0,150
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Kalinowa G000021
	0,112
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Przytorze G000022
	0,545
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Łąkowa G000023
	0,556
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Owocowa G000024
	0,605
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Wiosenna G000025
	0,153
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Agrestowa G000026
	0,119
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Wiśniowa G000027
	0,175
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Orzechowa G000028
	0,203
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Morelowa G000029
	0,182
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Polna G000030
	0,403
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Leśna G000031
	0,258
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Świerkowa G000032
	0,091
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Jodłowa G000033
	0,154
	Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem
	Dobry

	ul. Bukowa G000034
	0,227
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Brzozowa G000035
	0,087
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Klonowa G000036
	0,086
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Jesionowa G000037
	0,119
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Wolska G000038
	1,015
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Skałki G000039.1
	0,601
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Skałki G000039.2
	0,601
	Twarda nieulepszona żwirowa
	Dobry

	ul. Tarninowa G000040
	0,488
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Podgórska G000041
	0,420
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Cegielniana G000042
	0,311
	Twarda ulepszona bitumiczna – 0,303km,
Twarda nieulepszona żwirowa – 0,008km
	Dobry

	ul. Zapowiedzka G000043.1
	0,758
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Zapowiedzka G000043.2
	0,188
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Za Grodziskiem G000044
	0,258
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Olza 
G000045
	0,485
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Szkolna G000046
	0,312
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Zamczyska G000047.1
	0,258
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Zamczyska G000047.2
	0,113
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Dworska G000048
	0,854
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Kościelna G000049
	1,193
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Zalew G000050
	0,109
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Jarzębinowa G000051
	0.173
	Twarda ulepszona bitumiczna
	Dobry

	ul. Sosnowa G000052
	0,055
	Gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem
	Dobry

	Drogi komunalne
	72,77
	Nieulepszone
	Dobry



2.1.7. [bookmark: _Toc7178835]Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i gaz
Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie Gminy Besko nie istnieje centralna sieć ciepłownicza, funkcjonują kotłownie lokalne w budynkach użyteczności publicznej i indywidualne źródła ciepła pokrywające zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędną do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Do celów grzewczych wykorzystywane jest w najczęściej drewno opałowe, a w następnej kolejności węgiel kamienny gaz ziemny. (Rysunek 15).


[bookmark: _Ref426450465][bookmark: _Toc7161674]Rysunek 15 Struktura wykorzystania nośników energii do ogrzewania budynków mieszkalnych w 2014 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankietyzacji

W większości budynków użyteczności publicznej do celów grzewczych wykorzystuje się gaz, co jest zjawiskiem pozytywnym ze względu na niski wskaźnik emisji zanieczyszczeń pochodzących z wykorzystania tego nośnika energii.
[bookmark: _Toc7161603]Tabela 11 Zestawienie budynków użyteczności publicznej w Gminie Besko w 2014 r.
Źródło: UG Besko, 2015
	Lp.
	Budynek
	Lokalizacja
	Przeznaczenie
	Źródło energii cieplnej

	1.
	Urząd Gminy, GOPS, Poczta, Bank, Posterunek Policji 
	Besko, ul. Podkarpacka 5
	bud. administracyjno-usługowy
	Kocioł gazowy

	2.
	Zespół Szkół w Besku – Szkoła Podstawowa
	Besko, ul. Kolejowa 54
	szkoła
	Kocioł gazowy

	3.
	Zespół Szkół w Besku - Gimnazjum
	Besko, ul. Kolejowa 54
	szkoła
	

	4.
	Zespół Szkół w Besku
	Besko, ul. Kolejowa 54
	nauczanie początkowe i punkt przedszkolny
	Kocioł gazowy

	5.
	Zespół Szkół w Besku Filia w Mymoniu
	Mymoń, ul. Szkolna 14
	szkoła
	Kocioł gazowy

	7.
	Gminny Ośrodek Kultury w Besku
	Besko, ul. Starowiejska 64
	dom kultury
	Kocioł gazowy 

	8.
	Budynek socjalno-techniczny 
	Besko, ul. Starowiejska 99
	zakład gospodarki komunalnej
	Kocioł gazowy

	9.
	SP ZPOZ 

	Besko, ul. Błonie 3
	ośrodek zdrowia i zakład rehabilitacji
	Kocioł gazowy

	10.
	Świetlica środowiskowa z remizą strażacką
	Besko, ul. Wiejska 17
	świetlica
	Kocioł gazowy

	11.
	Świetlica środowiskowa z remizą strażacką
	Mymoń, ul. Olza
	świetlica
	Kocioł gazowy

	12.
	Remiza strażacka

	Besko, ul. Kolejowa 60
	Remiza strażacka
	Kocioł gazowy

	13.
	Dom ludowy

	Besko, ul. Kolejowa 54
	dom ludowy
	Kocioł gazowy

	14.
	Dom ludowy

	Besko, ul. Wiejska 17
	dom ludowy
	Kocioł gazowy

	15.
	Budynek hali sportowej z hotelem przy stadionie sportowym
	Besko, ul. Kolejowa 101
	sportowe
	Kocioł gazowy

	16.
	Lokal handlowy

	Besko, ul. Podkarpacka 5A
	handlowo-usługowy
	Kocioł gazowy

	17.
	Lokal handlowy
	Besko, ul. Południowa
	handlowo-usługowy
	Energia elektryczna


Zaopatrzenie w energię elektryczną
Operatorem systemu dystrybucyjnego na obszarze Beska jest spółka PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, która należy Grupy Energetycznej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Modernizacje sieci i urządzeń elektroenergetycznych są przeprowadzane systematycznie, podobnie jak działania inwestycyjne ukierunkowane na stworzenie warunków do zasilania nowych odbiorców na terenie Gminy Besko. 
Przez teren gminy przebiegają cztery linie wysokiego napięcia (110 kV):
· Besko–Sanok,
· Besko–Brzozów,
· Krosno Iskrzynia–Besko,
· Besko-Rzepedź.
Gmina jest zaopatrywana w energię elektryczną z Głównego Punktu Zasilającego (110/30/15 kV) zlokalizowanego w Besku, z którego wyprowadzone są linie magistralne średniego napięcia zasilające teren gminy: Besko-Iwonicz (30 kV), Besko-Lesko (15 kV), Besko-Rymanów (15 kV), Besko-Równe (15 kV), Besko-Iwonicz (15 kV), linie 15 kV Besko-Brzozów (Krosno) i Besko-Brzozów (Grabownica). Zasilanie mieszkańców Gminy Besko w energię elektryczna odbywa się za pośrednictwem stacji transformatorowych 30/0,4 kV i 15/0,4 kV.
Istniejący system zasilania zaspokaja potrzeby wszystkich odbiorców na terenie Gminy Besko. Urządzenia i linie zasilające odbiorców zapewniają ciągłość dostaw energii elektrycznej i istnieją dogodne warunki do jej rozbudowy w zależności od potrzeb rozwojowych gminy. Stan techniczny elementów i urządzeń systemu elektroenergetycznego jest dobry. 

Oświetlenie komunalne
W 2014 roku wg danych Urzędu Gminy Besko na terenie gminy istniało 546 punktów świetlnych. W przeciągu lat 2010 – 2014 wybudowano 56 nowych punktów świetlnych. 23 słupy oświetleniowe powstały w 2011 roku w miejscowości Besko na następujących ulicach: 
1) Ogrodowa – 5 szt., 
2) Długa – 6 szt., 
3) Wolska – 5 szt.,
4) Nadwisłocze – 4 szt.,
5) Kolejowa – 3 szt. 
Szczegółowy zakres inwestycji (dane UG Besko, 2015):
1) ul. Ogrodowa- oświetlenie kablowe o długości 258 m, 5 szt. słupów parkowych o wysokości 5 m typu SPx50 rurowych ocynkowanych z oprawami OPC-1 s-100 W z kloszem cylindrycznym Auris z PC-UV PCV daszkiem mocowanymi na fundamentach F-100,
2)  ul. Długa- oświetlenie kablowe o długościach odpowiednio 322m i 67 m, latarnie L-1 i L-6 na słupach stalowych S-100 ocynkowanych o średnicy 150 mm mocowane na fundamentach F-150 , oprawy typu LUNOIDA s-150 mocowane na wysięgnikach jednoramiennych. Latarnie L2.L-3.L-4.L-5 słupy parkowe o wysokości 5 m typu SPx50 rurowych ocynkowanych z oprawami OPC-1 s-100 W z kloszem cylindrycznym Auris z PC-UV PCV daszkiem mocowanymi na fundamentach F-100,
3) ul. Wolska - oświetlenie kablowe o długości 216 m, 5 szt. słupów parkowych o wysokości 5 m typu SPx50 rurowych ocynkowanych z oprawami OPC-1 s-100W z kloszem cylindrycznym Auris z PC-UV PCV daszkiem mocowanymi na fundamentach F-100,
4) ul. Nadwisłocze- oświetlenie kablowe o długości 201 m, 4 szt. słupów parkowych o wysokości 5 m typu SPx50 rurowych ocynkowanych z oprawami OPC-1 s-100 W z kloszem cylindrycznym Auris z PC-UV PCV daszkiem mocowanymi na fundamentach F-100,
5) ul. Kolejowa- oświetlenie kablowe o długości 148 m, latarnie 3 szt. na słupach stalowych S-100 ocynkowanych o średnicy 150 mm mocowane na fundamentach F-150, oprawy typu LUNOIDA S-150 mocowane na wysięgnikach jednoramiennych.
Budowa oświetlenia ulicznego w Besku i Mymoniu w 2014r.: 
- Besko, ul. Dworska wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego – 495 mb, 11 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych SPX 50, 
- Besko, ul. Starowiejska wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego- 258 mb, 5 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych SPX 50, 
- Besko, ul. Tarninowa wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego 467 mb, 12 słupów oświetleniowych SAL, 
- Besko, ul. Nadbrzeżna wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego 93 mb, 2 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych SPX 50, 
- Mymoń, ul. Zamczyska wykonanie linii napowietrznej elektrycznej oświetlenia drogowego77 mb, 3 stanowisk słupowych oświetleniowych na słupach żelbetowych wirowanych typu E.
W strukturze oświetlenia dominują lampy sodowe (Tabela 12). W 2014 roku nowoczesne, energooszczędne lampy LED stanowiły 3% wszystkich lamp. Stan techniczny lamp jest dobry. Wiek punktów świetlnych jest bardzo zróżnicowany – najstarsze z obecnie funkcjonujących lamp były instalowane w 2005 roku.
[bookmark: _Ref424218381][bookmark: _Toc7161604]Tabela 12 Struktura oświetlenia ulicznego w Gminie Besko – 2010 i 2014 r.
Źródło: UG Besko, 2015
	Wyszczególnienie
	Ilość lamp [szt.]

	
	2010
	2014

	Lampy rtęciowe
	0
	0

	Lampy sodowe
	490
	534

	LED
	0
	12

	RAZEM
	490
	546


Sieć gazownicza
Besko jest położone w zasięgu terytorialnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. Sieć gazownicza Gminy Besko składa się z gazociągu wysokiego ciśnienia (relacji Strachocina-Targowiska, o parametrach dn250 pn 4,9 MPa), stacji redukcyjno-gazowej I-go stopnia w Besku, sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, które zaopatrują odbiorców na terenie Gminy Besko. Wyjątek stanowi sołectwo Besko-Poręby, które jest zasilane gazem ze stacji gazowej I-go stopnia w Wróbliku Szlacheckim. Sieci średniego ciśnienia zasilane ze stacji I-go stopnia w Besku są również w mniejszym stopniu źródłem gazu dla okolicznych miejscowości tj. Odrzechowa i Pastwiska (Gmina Zarszyn), Głębokie, Sieniawa i Gniewoszówka (Gmina Rymanów) (Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Besko, 2012).
Wszystkie miejscowości Gminy Besko są w 100% zgazyfikowane. Długość czynnej sieci gazowniczej w 2013 roku wynosiła 40,001 km, przy czym długość czynnej sieci przesyłowej 5,661 km, a długość czynnej sieci rozdzielczej 34,340 km. Na terenie Gminy Besko znajduje się 955 czynnych przyłączy do budynków (GUS, 2013). W 2014 roku wg danych z PGNiG zużycie gazu na terenie gminy wynosiło łącznie 578,7 tys. m3. 
Wg danych GUS w 2013 roku dostęp do sieci gazowej posiadało 93,5% mieszkańców Beska. Do sieci gazowej było podłączonych 1010 gospodarstw, a 356 gospodarstw wykorzystywało również gaz do celów grzewczych. W 2013 roku zużycie gazu na terenie Gminy kształtowało się na poziomie 433,2 tys. m3 (w tym 241,6 tys. m3 zostało wykorzystane do ogrzewania mieszkań). 
System gazowniczy Gminy Besko zaspokaja potrzeby wszystkich odbiorców zlokalizowanych na tym terenie, a rezerwy przepustowości umożliwiają podłączenie do sieci gazowej w przyszłości nowych odbiorców. Stan techniczny istniejącej sieci gazowej jest dobry (Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Besko, 2012). 
2.1.8. [bookmark: _Toc7178836]Stan środowiska naturalnego – jakość powietrza
Na terenie Gminy Besko nie ma zlokalizowanej stacji pomiaru jakości powietrza. Oceny jakości powietrza na terenie Gminy Besko dokonano w oparciu o dane udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jaśle. Poziom stężenia poszczególnych substancji zanieczyszczających określono w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2014 roku. Wartości dopuszczalne przyjęto według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). 
[bookmark: _Toc7161605]Tabela 13 Jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Besko
Źródło: WIOŚ Rzeszów Delegatura Jasło, 2015
	Zanieczyszczenie
	Poziom stężenia 
	Wartości dopuszczalne
	% wartości dopuszczalnej

	Dwutlenek siarki 
	2,1 - 3,6 µg/m3
	20 µg/m3
	10,5 – 18,0

	Dwutlenek azotu
	4,7 - 7,5 µg/m3
	30 µg/m3
	11,8 – 18,8

	Pył zawieszony PM10
	9,9 - 18,1 µg/m3
	40 µg/m3
	24,8 – 45,3

	Pył zawieszony PM2.5 
	7,9 - 14,0 µg/m3
	25 µg/m3
	31,6 – 56,0

	Benzen
	0,04 - 0,1 µg/m3
	5 µg/m3
	0,8 – 2,0

	Ołów w pyle PM10
	0,002 - 0,005  µg/m3
	0,5 µg/m3
	0,4 -1,0

	Arsen w pyle PM10
	0,3 - 0,7 ng/m3
	6 ng/m3
	5,0 -11,7

	Kadm w pyle PM10
	0,1 - 0,3 ng/m3
	5 ng/m3
	2,0 – 6,0

	Nikiel w pyle PM10
	0,4 - 1 ng/m3
	20 ng/m3
	2,0 – 5,0

	Benzo(α)piren w pyle PM10
	0,9 - 1,7 ng/m3
	1 ng/m3
	90 - 170


*  Dwutlenek siarki - dopuszczalne stężenie średnioroczne normowane jedynie ze względu na ochronę roślin
Wyniki modelowania jakości powietrza w przypadku większości substancji nie wskazują na przekroczenie średniorocznych dopuszczalnych poziomów stężenia na terenie Gminy Besko. Wyjątek stanowi poziom stężenia bezno(α)pirenu w pyle PM10 wynoszący 0,9-1,7 ng/m3, co stanowi 90-170% średniorocznej wartości dopuszczalnej określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. 
Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Besko ma m.in. niska emisja, która pochodzi z emitorów znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m co powoduje, że zanieczyszczenia nie są rozpraszane na większej przestrzeni, tylko gromadzą się w bliskiej odległości od miejsca powstania. Emisja komunikacyjna i emisja powierzchniowa, która jest efektem spalania paliw w lokalnych kotłowniach węglowych i domowych instalacjach grzewczych. Często proces spalania odbywa się w sposób nieefektywny, a w indywidualnych paleniskach domowych wykorzystywany jest węgiel kamienny o niskiej jakości. Brak odpowiednich urządzeń do ochrony powietrza, uniemożliwia zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Dużym problemem na terenie Beska jest również spalanie odpadów komunalnych w domowych paleniskach. Spalanie odpadów (np. butelek plastikowych) powoduje emisję do powietrza silnie trujących związków chemicznych tj. nieorganicznych związków chloru i fluoru, tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawierającego związki metali ciężkich (w tym m.in. ołowiu i kadmu). 
Emisja liniowa związana jest z dużym natężeniem ruchu samochodowego wzdłuż głównych tras komunikacyjnych gminy: drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 889. Do najważniejszych zanieczyszczeń komunikacyjnych można zaliczyć: tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, pyły, tlenek węgla, dwutlenek siarki, aldehydy. W przypadku Gminy Beska nie ma dużych źródeł przemysłowych, dlatego lokalna emisja punktowa na tym terenie ma znaczenie marginalne. 
Benzo(α)piren jest produktem niecałkowitego spalania. Wpływ na zawartość benzo(α)pirenu w pyle ma emisja komunikacyjna (spaliny samochodowe), jak również powierzchniowa wynikająca ze spalania węgla  kamiennego, o czym świadczy duża sezonowość występowania przekroczeń tej substancji zanieczyszczającej. Największe stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(α)pirenu występują w sezonie grzewczym. Benzo(α)piren należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jest związkiem silnie rakotwórczym. Akumulacji zanieczyszczeń w sezonie grzewczym sprzyja także zjawisko inwersji temperatury, co następnie na terenach słabo przewietrzanych o zwartej, gęstej zabudowie może doprowadzić do powstawania smogu. 
W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza występującego na analizowanym obszarze zostaną podjęte działania zapobiegawcze i redukujące przedstawione szczegółowo w Rozdziale 4.2 Działania krótko- i średnioterminowe. W ramach planu zaproponowano realizację działań służących ograniczeniu niskiej emisji, w tym zadania inwestycyjne w sektorze komunalnym (działania nr 2, 5, 6, 7), mieszkalnym (działanie nr 16) oraz działania edukacyjne ukierunkowane na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, bowiem ze względu na skalę zjawiska jedynie aktywny udział społeczeństwa pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów (działanie nr 15). W mniejszym stopniu, zanieczyszczenie powietrza na terenie Beska spowodowane jest natężeniem ruchu samochodowego. Działania, które mają przyczynić się do poprawy stanu powietrza związanego z zanieczyszczeniami liniowymi są określone w planie jako działania nr 19 i 20.
W celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza występującego na analizowanym obszarze zaplanowano działania zapobiegawcze i redukujące. Zostały one przedstawione szczegółowo w Rozdziale 4.2 Działania krótko- i średnioterminowe. W ramach Planu zaproponowano realizację działań służących ograniczeniu niskiej emisji, w tym zadania inwestycyjne dotyczące termomodernizacji (tj. zmniejszenia ilości wykorzystywanego paliwa, zamiana kotłów na nowe itd.), które przyczyniają się bezpośrednio do ograniczenia emisji zanieczyszczeń (w tym pyłów PM10 i PM2,5) w sektorze mieszkalnym (działanie nr 16) oraz działania edukacyjne ukierunkowane na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, bowiem ze względu na skalę zjawiska jedynie aktywny udział społeczeństwa pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów (działanie nr 15). W mniejszym stopniu zanieczyszczenie powietrza na terenie Beska spowodowane jest natężeniem ruchu samochodowego. Działania, które mają przyczynić się do poprawy stanu powietrza związanego z zanieczyszczeniami liniowymi są określone w planie jako działania nr 19 i 20, a wiążą się z poprawą stanu nawierzchni dróg oraz ograniczeniem emisji spalin.
2.2. [bookmark: _Toc7178837]Identyfikacja obszarów problemowych
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem wielosektorowym, który swoim zakresem powinien objąć wszystkie obszary użytkowania energii. Na terenie Gminy Besko zidentyfikowano następujące obszary problemowe:
· Zjawisko niskiej emisji na terenie gminy; 
· Stwierdzone ponadnormatywne stężenia benzo(α)pirenu w powietrzu atmosferycznym;
· Niewielki udział energii pochodzącej z wykorzystania energii słońca, wiatru, geotermii w całkowitym bilansie energetycznym gminy; 
· Bardzo małe wykorzystanie potencjału OŹE w budynkach użyteczności publicznej;
· Bardzo małe wykorzystanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach użyteczności publicznej;
· Mały udział oświetlenia energooszczędnego w strukturze oświetlenia komunalnego;
· Spalanie odpadów komunalnych w domowych paleniskach;
· Duże natężenie ruchu na drodze krajowej nr 28 (ponad 7000 pojazdów/dobę);
· Brak ścieżek rowerowych na terenie gminy.
2.3. [bookmark: _Toc7178838]Cele strategiczne i szczegółowe 
Cele strategiczne Gminy Besko do 2020 roku:
· Ograniczenie emisji CO2 o minimum 20% w stosunku do roku bazowego (2010 r.),
· Ograniczenie zużycia energii,
· Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
· Poprawa jakości powietrza.
Cele szczegółowe Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020:
· Wzorcowa rola sektora publicznego w zakresie racjonalnej gospodarki energią;
· Poprawa efektywności energetycznej budynków, urządzeń i instalacji; 
· Wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w generacji rozproszonej;
· Ograniczenie zawartości benzo(α)pirenu w powietrzu atmosferycznym;
· Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej;
· Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
2.4. [bookmark: _Toc7178839]Aspekty organizacyjne i finansowe
2.4.1. [bookmark: _Toc7178840]Aspekty organizacyjne
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem wielosektorowym. Dla prawidłowej i skutecznej realizacji działań niezbędne jest wyznaczenie osoby, która będzie koordynować działania określone w Planie. Do jej obowiązków należeć będzie także monitoring realizacji zadań, ewaluacja rezultatów i w zależności od potrzeb korekta harmonogramu wdrażania działań. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie działań. Osobą odpowiednią do pełnienia tej funkcji wydaje się być Specjalista ds. zarządzania energią. Do czasu powołania specjalisty za wdrażanie Planu odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Besko w ścisłej współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy.
Ważnym aspektem realizacji Planu jest zaangażowanie lokalnych interesariuszy, czyli osoby prywatne, podmioty gospodarcze, zakłady energetyczne, organizacje pozarządowe, na które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają zadania określone w Planie. Aby zapewnić partycypację społeczną warto szeroko informować mieszkańców o podejmowanych działaniach np. za pośrednictwem strony internetowej, przy okazji dużych imprez skupiających szerokie grono mieszkańców lub lokalnych forów. 
Warto pamiętać o tym, że zakres działań określonych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii – planie gospodarki niskoemisyjnej w zależności od dalszych kierunków rozwoju, potrzeb gminy lub możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na realizację zadań może ulec zmianie, dlatego w przyszłości niezbędne mogą być aktualizacje tego dokumentu. 
2.4.2. [bookmark: _Toc7178841]Źródła finansowania działań
Przewiduje się, że działania w ramach Planu realizowane będą ze środków budżetu gminy oraz z zewnętrznych źródeł finansowania (w formie dotacji, pożyczek, kredytów, etc.). Potencjalne źródła finansowania działań ujętych w przedmiotowym Planie działań na rzecz zrównoważonej energii – planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020 zestawiono poniżej. 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.
Poddziałnie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
Poddziałnie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
Poddziałnie 1.3.3. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.
Regionalny Program Operacyjny dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III – Czysta energia
CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach - priorytety inwestycyjne:
· Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
· Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
· Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące zmiany klimatu.
CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami – priorytet inwestycyjny:
· Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Programy na lata 2015-2020 (na podstawie http://nfosigw.gov.pl oraz Listy priorytetów programowych NFOŚiGW na 2019 rok)
Program 3. Ochrona atmosfery
Program priorytetowy: Poprawa jakości powietrza - celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach. 
Zakres szczegółowy:
· Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych;
· Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie;
· Samowystarczalność energetyczna (program w trakcie opracowania);
· Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.
Program priorytetowy: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
· Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.
Program priorytetowy: SOWA – oświetlenie zewnętrzne. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.
Program priorytetowy: Budownictwo Energooszczędne 
Program priorytetowy: Czyste powietrze – to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program realizowany będzie w latach 2018-2029 i przewiduje dofinansowania m.in. na:
· wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
· docieplenie przegród budynku,
· wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
· instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
· montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Program 5.5 Edukacja ekologiczna. Celem ogólnym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe programu: 
· upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
· kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
· aktywizacja społeczna - budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
WFOŚiGW w Rzeszowie udziela dofinansowania do zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie:
· oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
· dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.
Fundusz może również przekazywać środki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. Programy WFOŚiGW w Rzeszowie to m.in.:
· Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
· Gospodarka ściekowa
· Gospodarka zasobami wodnymi
· Ochrona atmosfery
· Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
· Edukacja ekologiczna.
WFOŚiGW w Rzeszowie realizuje także programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na szczeblu wojewódzkim. Przykładem takiego działania może być realizacja programu Czyste powietrze.
LIFE
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.
Program LIFE 2014-2020:
· Podprogram na rzecz środowiska
· Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
· Przyroda i różnorodność biologiczna
· Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
· Podprogram na rzecz klimatu
· Ograniczenie wpływu człowieka na klimat
· Dostosowanie się do skutków zmian klimatu
· Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu
Beneficjentem programu może zostać każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE. 
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Cel: pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta (premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna) stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.
Beneficjenci: właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej stanowiącej własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła.
Bank Ochrony Środowiska
Bank udziela kredytów/pożyczek na finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska (tzw. proekologicznych), w tym również we współpracy z WFOŚiGW. 
Inne możliwości finansowania działań
· Partnerstwo-publiczno prywatne – jest to powszechnie stosowana forma współpracy jednostek zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej oraz podmiotów prywatnych w zakresie usług publicznych. 
· ESCO – jeden z najbardziej efektywnych narzędzi do poprawy efektywności energetycznej. W ramach umowy o efekt energetyczny, firma ESCO, czyli przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company), zapewnia kompleksową realizację zadania, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, a następnie partycypuje w korzyściach wynikających ze zmniejszenia zużycia energii. Przedsiębiorstwo usług energetycznych jest koordynatorem projektu, prace modernizacyjne dzieli na wyspecjalizowane obszary, za które odpowiedzialność biorą wykwalifikowani lokalni wykonawcy, przy czym to firma ESCO utrzymuje całkowitą odpowiedzialność za prace i gwarantowane oszczędności energii. Przykłady działań realizowanych w formule ESCO: termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia.

3. [bookmark: _Toc7178842][bookmark: _Toc427144395][bookmark: _Toc427144937][bookmark: _Toc427145824][bookmark: _Toc427145878]Inwentaryzacja emisji CO2 na terenie Gminy Besko.
3.1. [bookmark: _Toc7178843]Zakres inwentaryzacji
Inwentaryzacja bazowej emisji pozwala na zidentyfikowanie antropogenicznych źródeł emisji CO2 na terenie gminy w przyjętym roku bazowym (2010 r.).
Zgodnie z założeniami „Porozumienia Burmistrzów”, jak i założeniami dotyczącymi opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej w inwentaryzacji emisji CO2 powinno zostać uwzględnione zużycie paliw i energii elektrycznej w:
· budynkach komunalnych,
· obiektach użytkowo-usługowych,
· budynkach mieszkalnych/ gospodarstwach domowych,
· oświetleniu ulicznym,
· transporcie,
· przemyśle.
Ponadto w inwentaryzacji należy uwzględnić produkcję i dystrybucję energii na terenie gminy oraz wykorzystane odnawialne źródła energii.
Na terenie Gminy Besko nie ma znaczących dużych zakładów przemysłowych, które mogłyby istotnie wpływać na stan środowiska naturalnego. W związku z brakiem składowisk odpadów w bazowej inwentaryzacji nie ujęto emisji związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk).
[bookmark: _Toc427144397][bookmark: _Toc427144939][bookmark: _Toc427145826][bookmark: _Toc427145880][bookmark: _Toc427144398][bookmark: _Toc427144940][bookmark: _Toc427145827][bookmark: _Toc427145881][bookmark: _Toc427144399][bookmark: _Toc427144941][bookmark: _Toc427145828][bookmark: _Toc427145882][bookmark: _Toc427144400][bookmark: _Toc427144942][bookmark: _Toc427145829][bookmark: _Toc427145883]W 2010 roku na terenie gminy nie produkowano energii elektrycznej, nie funkcjonowała też centralna sieć ciepłownicza. Ciepło pozyskiwane było wyłącznie z lokalnych kotłowni i indywidualnych źródeł grzewczych.
3.2. [bookmark: _Toc7178844]Metodologia i założenia
Metodologia dotycząca przygotowania zarówno inwentaryzacji emisji, jak i samego Planu, została opisana w poradniku Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? udostępnionym przez Biuro Porozumienia Burmistrzów na stronie www.eumayors.eu. Publikacja ta stanowi podstawę opracowywania niniejszego dokumentu. Ponadto wzięto pod uwagę Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej oraz regulamin konkursu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN), a w szczególności:
· zakres działań na szczeblu gminy/gmin,
· objęcie całości obszaru geograficznego gminy/gmin,
· skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby,
· współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym, 
· objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej,
· podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),
· podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),
· spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza.
Jako rok bazowy, czyli rok w stosunku do którego gmina musi wykazać ograniczenie emisji, Biuro Porozumienia Burmistrzów proponuje wybranie roku nie wcześniejszego niż 1990. Ze względu na brak możliwości zebrania danych dotyczących roku 1990, które umożliwiają określenie bazowej emisji CO2, do niniejszego opracowania za rok bazowy został przyjęty rok 2010. Dane zestawione w inwentaryzacji bazowej emisji pochodzą zatem z roku 2010 lub, poprzez oszacowanie, odpowiadają temu okresowi.
Paliwem dominującym w ogrzewaniu budynków mieszkalnych w 2010 roku było drewno i węgiel, natomiast w przypadku budynków komunalnych gaz ziemny. W Gminie Besko nie funkcjonuje centralna sieć ciepłownicza, dlatego w zestawieniu nie uwzględniono emisji dla ciepła sieciowego.
Wartości emisji CO2 (w Mg) obliczono na podstawie zużycia paliw (ogrzewanie, transport) i energii elektrycznej (po przeliczeniu zużycia na MWh). Wielkości emisji zostały obliczone w oparciu o formułę:
ECO2 = C ∙ We
gdzie:
ECO2 – oznacza wielkość emisji CO2 [Mg CO2],
C – oznacza zużycie energii (elektrycznej, paliwa) [MWh], 
We – oznacza wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh].
Zgodnie z wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” możliwe są dwie „ścieżki” podczas przygotowywania inwentaryzacji emisji CO2. Komisja Europejska przedstawia dwa możliwe do wyboru podejścia przy wyborze współczynników emisji:
1. Zastosowanie „standardowych” współczynników emisji zgodnie z zasadami IPCC - podejście to bazuje na zawartości węgla w każdym z paliw. Podejście to jest podobne do krajowych inwentaryzacji gazów cieplarnianych, przeprowadzanych zgodnie z UNFCCC i protokołem z Kioto. Na największą uwagę jako gaz wywołujący efekt cieplarniany zasługuje CO2 i nie ma potrzeby obliczania udziałów emisji CH4 i N2O. Dlatego też przy tym podejściu należy określić emisję CO2 (w Mg). Emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy oraz biopaliw wytwarzanych w sposób zrównoważony, podobnie jak emisje wynikające z wykorzystania certyfikowanej energii elektrycznej są pomijane. Wyjściowa inwentaryzacja może uwzględniać także inne gazy cieplarniane i w takim przypadku emisje zgłaszane są jako ekwiwalent CO2.
2. Zastosowanie współczynników LCA (Life Cycle Assessment — ocena cyklu życia), uwzględniających całość cyklu życia nośnika energii. Podejście to uwzględnia nie tylko emisje z końcowego spalania, ale także wszystkie emisje z łańcucha dostaw (takie jak straty podczas przesyłu, emisje z rafinerii lub straty przy przetwarzaniu energii), mające miejsce poza danym terytorium. W przypadku tego podejścia ważną rolę mogą odgrywać gazy cieplarniane inne niż CO2. Podobnie jak w podejściu pierwszym emisje innych gazów mogą być przeliczane jako ekwiwalent CO2.
Dla niniejszego opracowania przyjęto podejście pierwsze. W opracowaniu posłużono się wskaźnikami emisji opublikowanymi przez KOBIZE (Tabela 14). 
[bookmark: _Ref424541826][bookmark: _Toc7161606]Tabela 14 Wskaźniki opałowe i wskaźniki emisji paliw wg KOBIZE
Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010, KOBIZE 
	RODZAJ PALIWA
	WO
	WO
	WE CO2
	WE CO2

	
	MJ/kg
	MJ/m3
	kg/GJ
	Mg/MWh

	Gaz ziemny wysokometanowy
	-
	35,96
	55,82
	0,20

	Gaz ciekły
	47,31
	-
	62,44
	0,22

	Benzyny silnikowe
	44,80
	-
	68,61
	0,25

	Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki)
	43,33
	-
	73,33
	0,26

	Oleje opałowe
	40,19
	-
	76,59
	0,28

	Węgiel kamienny (średnia krajowa)
	22,34
	-
	94,65
	0,34



W celu wyznaczenia wskaźnika emisji dwutlenku węgla powstającej w związku ze zużyciem energii elektrycznej na terenie gminy zastosowano zgodnie z zaleceniami KOBIZE „Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce”.  przyjęto wartość emisji 0,812 Mg CO2/MWh. 
Dla drewna przyjęto wskaźnik emisji 0,00 Mg CO2/rok. Spalanie drewna jest uważane za proces neutralny w odniesieniu do emisji CO2 - ilość węgla uwalnianego w procesie spalania biomasy jest równa ilości węgla pobranego w trakcie wzrostu (proces fotosyntezy). Autorzy poradnika Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii sugerują, iż wysokość wskaźnika emisji zależy od sposobu w jaki pozyskiwane jest drewno - w przypadku drewna pochodzącego z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób wskaźnik emisji będzie wynosił 0. Należy jednak pamiętać, że spalanie drewna, szczególnie w starych piecach, nie jest pozbawione substancji zanieczyszczających powietrze, takich jak tlenek węgla, tlenki azotu i siarki, aldehydy, węglowodory aromatyczne oraz dioksyny, które pozostają w powietrzu w postaci pyłów zawieszonych.
W przypadku wystąpienia dodatkowych założeń dotyczących inwentaryzacji poszczególnych sektorów, przedstawiono je w odpowiednich rozdziałach.
W opracowywaniu inwentaryzacji wykorzystano dane udostępnione przez:
· Urząd Gminy Besko;
· PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów;
· PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. Region Karpacki;
· Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku;
· Starostwo Powiatowe w Sanoku;
· Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;
· PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
· mieszkańców Gminy Besko (ankiety).
3.3. [bookmark: _Toc7178845]Wyniki inwentaryzacji emisji CO2 w poszczególnych sektorach 
3.3.1. [bookmark: _Toc7178846]Obiekty użyteczności publicznej
[bookmark: _Toc427145832][bookmark: _Toc427145886][bookmark: _Toc427145833][bookmark: _Toc427145887]Źródłem energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej w 2010 roku był głównie gaz ziemny. Budynki zasilane były z własnych kotłowni (na terenie gminy nie ma sieci ciepłowniczej). Zużycie poszczególnych nośników energii w sektorze budynków administrowanych przez Urząd Gminy w 2010r. przedstawia Tabela 15. 
[bookmark: _Ref427142389][bookmark: _Toc7161607]Tabela 15 Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej w 2010 roku
Źródło: UG Besko, 2015
	Lp.
	Budynek
	Główne źródło energii cieplnej
	Źródło c.w.u.
	Zużycie gazu ziemnego
[m3]
	Zużycie energii cieplnej [MWh]
	Zużycie energii elektrycznej [MWh]

	1.
	Urząd Gminy, GOPS, Poczta, Bank, Posterunek Policji
	kocioł gazowy
	gaz ziemny
	7802
	77,93
	25,27

	2.
	Zespół Szkół w Besku – Szkoła Podstawowa
	kocioł gazowy
	gaz ziemny
	61024
	609,56
	8,95

	3.
	Zespół Szkół w Besku - Gimnazjum
	
	
	
	
	52,57

	4.
	Zespół Szkół w Besku - nauczanie początkowe i punkt przedszkolny
	kocioł gazowy
	gaz ziemny
	18189
	181,69
	4,18

	5.
	Zespół Szkół w Besku Filia w Mymoniu
	kocioł gazowy
	gaz ziemny
	3500
	34,96
	2,82

	6.
	Budynek ZGK
	prąd
	prąd
	-
	
	5,35

	7.
	SP ZPOZ – ośrodek zdrowia
	kocioł gazowy
	gaz ziemny
	4826
	48,21
	9,95

	8.
	Remiza strażacka, 
ul. Wiejska
	piecyk gazowy
	gaz ziemny
	1716
	17,14
	0,06

	9.
	Dom ludowy z remizą strażacką Mymoń
	prąd
	prąd
	-
	
	8,97

	10.
	Remiza strażacka
	kocioł gazowy
	gaz ziemny
	3129
	31,26
	3,08

	11.
	Dom ludowy, 
ul. Kolejowa 54
	kocioł gazowy
	gaz ziemny
	487
	4,89
	4,88

	12.
	Dom ludowy z remizą strażacką, ul. Wiejska
	kocioł gazowy
	gaz ziemny
	35
	0,35
	1,78

	13.
	Budynek hali sportowej z hotelem przy stadionie sportowym
	kocioł gazowy
	gaz ziemny
	710
	7,09
	4,56

	14.
	Lokal handlowy, 
ul. Podkarpacka 5A -
	brak
	-
	-
	-
	-

	15.
	Lokal handlowy, 
ul. Południowa
	prąd
	prąd
	-
	0,12
	0,12

	16.
	Hala magazynowa
ul. Starowiejska
	prąd
	-
	-
	8,05
	8,05

	
	RAZEM
	101418
	1013,05
	140,59


W budynkach użyteczności publicznej do celów grzewczych w 2010 roku wykorzystywany był gaz (patrz Tabela 16). Łącznie wykorzystano 101 418 m3, czemu odpowiadała emisja dwutlenku węgla w wysokości 204,28 Mg/rok. W pozostałych 4 budynkach do ogrzewania wykorzystywano energię elektryczną. Roczne zużycie energii elektrycznej we wszystkich budynkach użyteczności publicznej w 2010 roku wyniosło 140,59 MWh.  Całkowite zużycie energii w sektorze komunalnym w roku bazowym wyniosło 1153,64 MWh/rok, przy emisji CO2  na poziomie 316,77 Mg/rok.
[bookmark: _Ref427155106][bookmark: _Toc7161608]Tabela 16 Zużycie nośników energii i emisja CO2 w sektorze budynków komunalnych w 2010 roku
Źródło: opracowanie własne
	Nośnik energii
	Gaz ziemny
	Energia elektryczna
	Razem

	Zużycie [MWh/rok]
	1013,05
	140,59
	1153,64

	Emisja CO2 [Mg/rok]
	202,61
	114,16
	316,77


3.3.2. [bookmark: _Toc7178847]Sektor usługowo-produkcyjny
W roku 2010 na terenie gminy nie było dużych zakładów przemysłowych. Dobrze rozwijał się sektor usługowo-produkcyjny: na terenie gminy funkcjonowały 234 podmioty gospodarcze, z czego 199 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Spośród najważniejszych firm funkcjonowały wówczas m.in. zakłady produkcyjne zajmujące się konstrukcjami stalowymi, budownictwem, wyposażeniem łazienek, a także stacja paliw, hotel, usługi tartaczne oraz firmy wielobranżowe.
[bookmark: _Ref427147605][bookmark: _Toc7161609]Tabela 17 Zużycie nośników energii i emisja CO2 w sektorze obiektów usługowych w 2010 roku
Źródło: opracowanie własne
	Nośnik energii
	Gaz ziemny
	Węgiel kamienny
	Drewno
	Olej opałowy
	Energia elektryczna
	Razem

	Zużycie [MWh/rok]
	463,30
	198,58
	183,52
	278,79
	847,15
	1971,34

	Emisja CO2 [Mg/rok]
	92,66
	67,52
	0,00
	78,06
	687,89
	926,13


Struktura wykorzystywanych nośników w 2010 była dosyć zróżnicowana. Przeważało wykorzystanie gazu ziemnego, ponadto wykorzystywano olej opałowy, drewno i węgiel kamienny. Największym wykorzystaniem cieszyła się jednakże energia elektryczna, której zużycie kształtowało się na poziomie 847,15 MWh, a emisja związana ze zużyciem energii elektrycznej wynosiła 687,89 Mg CO2. Łącznie w sektorze usługowo-produkcyjnym zużycie energii w 2010r. wyniosło 1971,34 MWh, przy emisji na poziomie 926,13 MgCO2.
[bookmark: _Toc7161675]Rysunek 16. Udział poszczególnych nośników w zużyciu energii w sektorze usługowo-produkcyjnym w Gminie Besko w 2010 roku
Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc7161676]Rysunek 17. Udział nośników energii w emisji CO2 w sektorze usługowo-produkcyjnym w Gminie Besko w 2010 r. 
Źródło: opracowanie własne


3.3.3. [bookmark: _Toc7178848]Mieszkalnictwo
W 2010 roku na terenie Gminy Besko istniały 1003 budynki mieszkalne.
Podstawowym nośnikiem ciepła dla gospodarstw domowych (budynki jednorodzinne) było drewno - 75% ankietowanych wykorzystywało drewno do celów grzewczych. W prawie połowie (45%) spośród gospodarstw wykorzystujących drewno wskazano węgiel jako drugie paliwo (ogrzewanie drewnem i węglem). Ponadto część mieszkańców (ok.20%) wskazała gaz jako podstawowe źródło ogrzewania. Strukturę wykorzystanych nośników energii przedstawia Tabela 18.
Spalanie drewna, szczególnie w kotłach o małej mocy, bez systemów regulacji podawania paliwa i powietrza, prowadzi do powstawania zanieczyszczeń - produktów niepełnego spalania takich jak tlenek węgla, tlenki azotu oraz lotne związki organiczne (w tym toksyczny benzen), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i części smoliste. Największe stężenia zanieczyszczeń występują na etapie rozpalania pieców.


[bookmark: _Ref427230278][bookmark: _Ref427230271][bookmark: _Toc7161610]Tabela 18 Struktura wykorzystania paliw w sektorze mieszkalnym
Źródło: opracowanie własne
	Nośnik energii
	Gaz ziemny
	Węgiel kamienny
	Drewno
	Energia elektryczna
	Razem

	Zużycie [MWh/rok]
	4368,14
	4886,88
	29641,22
	2642,81
	41539,05

	Emisja CO2 [Mg/rok]
	873,63
	1661,54
	0,00
	2145,96
	4681,13


Zużycie energii w sektorze mieszkalnym w 2010 r. wyniosło 41 539,05 MWh, a towarzysząca emisja to 4 681,13 Mg CO2/rok.
[bookmark: _Toc7161677]Rysunek 18 Udział poszczególnych nośników w zużyciu energii w sektorze mieszkalnym w Gminie Besko w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne

[bookmark: _Toc7161678]Rysunek 19 Udział nośników energii w emisji CO2 w sektorze mieszkalnym w Gminie Besko w 2010r. 
Źródło: opracowanie własne

3.3.4. [bookmark: _Toc7178849]Oświetlenie uliczne
W 2010 roku sieć oświetlenia ulicznego liczyła 490 punktów oświetleniowych. W latach 2010-2014 przybyło 56 nowych punktów świetlnych. W związku z tym, zużycie energii w obszarze oświetlenia komunalnego zwiększyło się 12%. 
[bookmark: _Toc7161611]Tabela 19 Zużycie energii w sektorze oświetlenia w 2010 i 2014 roku
Źródło: UG Besko, 2015
	Ilość punktów świetlnych
	Zużycie energii [MWh]
	Emisja CO2 
[Mg CO2/rok]

	2010
	2014
	2010
	2014
	2010
	2014

	490
	546
	222,301
	248,40
	180,51
	201,70


3.3.5. [bookmark: _Toc7178850]Transport
Zgodnie z danymi Starostwa Powiatowego w Sanoku w 2010 roku 72% pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy stanowiły samochody osobowe. W strukturze samochodów osobowych 51% stanowiły samochody napędzane benzyną. Na terenie Gminy w 2010 roku było zarejestrowanych 2858 pojazdów.
Transportowi drogowemu towarzyszył transport kolejowy - średni dobowy ruch pociągów pasażerskich w 2010r. wynosił ok. 4,46 pociągu/dobę, towarowych zaś było ok. 3,68 pociągu na dobę. Pociągi łącznie na terenie gminy pokonały ok. 18 725 pociągokilometrów[footnoteRef:1]. [1:  jednostka odpowiadająca przemieszczeniu się jednego pociągu na dystansie 1km.] 

Zużycie energii w transporcie w 2010 roku wyniosło 22 697,26 MWh, co przekłada się na emisję dwutlenku węgla w wysokości 5697,67 Mg CO2/rok. Największą część (ponad 78%) stanowiły emisje związane z transportem prywatnym i komercyjnym.
3.4. [bookmark: _Toc7178851]Wyznaczenie linii bazowej – wartość emisji w 2010 roku
W oparciu o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji obliczono wartość emisji z terenu Gminy Besko w 2010 roku. Łączne zużycie energii we wszystkich sektorach wyniosło 67 583,59 MWh, a łączna emisja kształtowała się na poziomie 11 802,20 Mg CO2.
Wśród wykorzystywanych nośników energii przeważało drewno (44%), olej napędowy (16%) i energia elektryczna (13%). Największe emisje spalin wiązały się z wykorzystaniem oleju napędowego, (24%), energii elektrycznej (26%) oraz benzyny (19%). Strukturę zużycia nośników energii i emisje związane z tymi nośnikami przedstawia Rysunek 20 i Rysunek 21.


[bookmark: _Ref427317973][bookmark: _Ref427317965][bookmark: _Toc7161679]Rysunek 20 Udział nośników energii wykorzystywanych na terenie Gminy Besko w 2010r.
Źródło: opracowanie własne

[bookmark: _Ref427317988][bookmark: _Toc7161680]Rysunek 21 Udział emisji CO2 wśród nośników energii wykorzystywanych na terenie gminy Besko w 2010r.
Źródło: opracowanie własne

Jeżeli chodzi o sektory, największym zużyciem charakteryzował się sektor budynków mieszkalnych (61%) i transport prywatny (27%). Emisje w tych dwóch sektorach stanowiły łącznie 78% wszystkich emisji na terenie gminy (sektor budynków mieszkalnych 40%, transport prywatny 40%). Strukturę wykorzystania energii w poszczególnych sektorach i emisje z nimi związane przedstawia Rysunek 22 i Rysunek 23.


[bookmark: _Ref427318002][bookmark: _Toc7161681]Rysunek 22 Udział sektorów w zużyciu energii na terenie Gminy Besko w 2010r.
Źródło: opracowanie własne

[bookmark: _Ref427318010][bookmark: _Toc7161682]Rysunek 23 Udział emisji CO2 z poszczególnych sektorów na terenie Gminy Besko w 2010r.
Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Toc7161612]Tabela 20 Szczegółowe zestawienie wyników bazowej inwentaryzacji emisji według sektorów w 2010 r. 
Źródło: opracowanie własne
	Sektor
	Końcowe zużycie energii [MWh]
	Emisja CO2 [Mg]

	Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
	1153,64
	316,77

	Budynki mieszkalne
	41539,05
	4681,13

	Komunalne oświetlenie publiczne
	222,30
	180,51

	Sektor usługowo-produkcyjny
	1971,34
	926,12

	Tabor gminny
	74,53
	19,22

	Transport publiczny
	4648,80
	1208,69

	Transport prywatny i komercyjny
	17973,93
	4469,76

	SUMA
	67583,59
	11802,20


[bookmark: _Toc7161613]Tabela 21 Szczegółowe zestawienie wyników bazowej inwentaryzacji emisji według wykorzystanych paliw w 2010 r. 
Źródło: opracowanie własne
	Paliwo
	Końcowe zużycie energii [MWh]
	Emisja CO2 [Mg]

	Energia elektryczna
	3852,85
	3128,52

	Gaz ziemny
	5844,49
	1168,90

	Olej opałowy
	278,79
	78,06

	Olej napędowy
	11020,20
	2865,25

	Benzyna
	8782,16
	2195,54

	Węgiel kamienny
	5085,46
	1729,06

	LPG
	2894,90
	636,88

	Drewno
	29824,74
	0,00

	SUMA
	67583,59
	11802,20



3.5. [bookmark: _Toc7178852]Określenie celu redukcji emisji CO2 do 2020 roku
Zgodnie z zaleceniami opracowywania SEAP cel redukcji emisji do 2020 r. powinien wynosić nie mniej niż 20% w odniesieniu do przyjętego roku bazowego (tu rok 2010). Oznacza to, iż działania zaplanowane w ramach niniejszego Planu muszą przyczynić się do redukcji emisji co najmniej na poziomie 2360,44 Mg CO2.

3.6. [bookmark: _Toc7178853]Porównanie emisji w roku 2010 i 2014
Zużycie energii na terenie gminy w latach 2010 i 2014 pozostaje na zbliżonym poziomie (wzrost o ok. 0,7%). Na taki rezultat ogólny wpłynęły dwa czynniki: zwiększenie zużycia energii w sektorze budynków mieszkalnych i transportu prywatnego, przy jednoczesnym spadku wykorzystania energii na potrzeby transportu publicznego (kolejowego), związanym z ograniczeniem ruchu kolejowego na trasie przebiegającej przez Besko.
Struktura procentowa wykorzystanych nośników pozostała praktycznie bez zmian. Nastąpił jednak wzrost zużycia drewna, energii elektrycznej i paliw samochodowych (benzyna i LPG).
Poniżej przedstawiono zestawienia zużycia energii w Gminie Besko w roku 2010 i 2014 w podziale na sektory (Rysunek 24) i nośniki energii (Rysunek 25).
[bookmark: _Ref428798505][bookmark: _Toc7161683]Rysunek 24 Zużycie energii w Gminie Besko według podsektorów w latach 2010 i 2014.
Źródło: opracowanie własne



[bookmark: _Ref428798524][bookmark: _Toc7161684]Rysunek 25 Zużycie energii w Gminie Besko według nośników energii w latach 2010 i 2014.
Źródło: opracowanie własne

Jeżeli chodzi o emisje CO2, należy zwrócić uwagę na wzrost emisji związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej. Widoczny wzrost emisji nastąpił w sektorze transportu prywatnego i komercyjnego oraz w sektorze usługowo-produkcyjnym. Zredukowano natomiast emisje związane z wykorzystaniem oleju opałowego (zmiana paliwa na gaz). Ze względu na ograniczenie ruchu kolejowego widoczny jest także duży spadek (prawie trzykrotny) emisji związanych z transportem publicznym (kolejowym). Poniżej przedstawiono zestawienia emisji CO2 w Gminie Besko w roku 2010 i 2014 w podziale na sektory (Rysunek 26) i nośniki energii (Rysunek 27).
[bookmark: _Ref428798545][bookmark: _Toc7161685]Rysunek 26 Emisje CO2 w Gminie Besko według podsektorów w latach 2010 i 2014.
Źródło: opracowanie własne

[bookmark: _Ref428798564][bookmark: _Toc7161686]Rysunek 27 Emisje CO2 w Gminie Besko według nośników energii w latach 2010 i 2014.
Źródło: opracowanie własne

W przypadku planu działań na rzecz zrównoważonej energii osiągnięcie celu redukcyjnego śledzi się począwszy od roku bazowego (tu 2010 r.). Stąd ważne, aby wskazać także działania, które przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej i oszczędności energii na terenie gminy, zrealizowane w latach 2010-2014. Działania te dotyczyły zarówno działań inwestycyjnych (patrz Tabela 22), jak i zadań edukacyjnych, takich jak np.:
· Organizacja Dnia Energii – 27.11.2014 w ramach projektu „Opracowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”.
· Kampania ekologiczna „Segreguj i ty – promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w Gminie Besko”, przeprowadzona w latach 2012-2013, w ramach której zorganizowano warsztaty, prelekcje dot. szkodliwości spalania śmieci w piecach grzewczych, konkursy w szkole podstawowej i gimnazjum, Ekomajówkę – majówkę ekologiczną podczas której odbyły się konkursy, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska, prawidłowej gospodarki odpadami i szkodliwości spalania śmieci.
[bookmark: _Ref428360928][bookmark: _Toc7161614]Tabela 22 Działania zwiększające efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Besko
	Nazwa budynku
	Zakres termomodernizacji
	Oszczędności energii cieplnej
	Oszczędność energii [MWh/rok]
	Redukcja emisji CO2 [Mg/rok]

	Zespół Szkół w Besku
	Wymiana okien, wymiana kotła. Częściowa termomodernizacja stropu i okien (2014r.)
	Zmniejszenie zużycia gazu o 8428 m3
	84,19
	16,84

	Remiza strażacka
	Docieplenie ścian zewnętrznych i okien, wymiana okien (2012r.) 
Wymiana grzejników i kotła (2000r.)
	Zmniejszenie zużycia gazu o 1547 m3
	15,45
	3,09

	Lokal handlowy
	Wymiana grzejników i części okien. Instalacja pieca gazowego (2012r.)
	Zmniejszenie zużycia gazu o 670 m3
	6,69
	1,34

	Gminny Ośrodek Kultury w Besku
	Instalacja kolektorów słonecznych
	Produkcja energii z odnawialnych źródeł
	Produkcja z OZE [MWh/rok]:
5,79
	1,16


W latach 2010-2014 na terenie gminy prowadzone były także inne inwestycje (np. remont i przywrócenie funkcjonalności hali sportowej wraz z infrastrukturą, remont i rozbudowa SP ZPOZ, budowa nowych punktów świetlnych). Jak widać z porównania lat 2010-2014 zużycie energii (pomijając transport) na terenie gminy wzrosło. 
Jednakże gdyby nie przeprowadzono wspomnianych powyżej działań poprawiających efektywność energetyczną (modernizacyjnych i edukacyjnych), zużycie energii na terenie gminy byłoby aktualnie wyższe o dodatkowe 106,33 MWh, czemu towarzyszyłaby dodatkowa emisja na poziomie ok. 22,43 Mg CO2/rok. Ponadto, szczególnie w wyniku działań edukacyjnych, wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców.


4. [bookmark: _Toc428798287][bookmark: _Ref428798604][bookmark: _Toc7178854]Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Besko na lata 2014-2020
4.1. [bookmark: _Toc7178855]Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania
Strategia długoterminowa i cele z nią związane cechują się pewną ogólnością i wynikają z wdrażania zobowiązań krajowych w ramach polityki unijnej, np. wdrażania Pakietu energetyczno-klimatycznego (20% zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia energii o 20%, zwiększenie udziału energii z OZE - cel krajowy 15%) do roku 2020.
Dodatkowo w perspektywie roku 2030 narzucającym się jest trend europejski zwiększający wskazane powyżej wskaźniki, mianowicie:
· ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 40% względem roku 1990;
· zapewnienie co najmniej 27 % udziału energii odnawialnej w energii zużywanej w UE; 
· dalszą poprawę efektywności energetycznej, co najmniej o 27%.
W tej perspektywie trzeba jednak poczekać na odpowiednie rozporządzenia i akty zarówno unijne jak i krajowe regulujące te wskaźniki dla Polski.
Podstawowym celem do roku 2020 w zakresie ujętym w niniejszym planie jest redukcja emisji CO2 o 2360,44 Mg. 
Z perspektywy samorządu ważnym jest, aby utrzymać zainteresowanie kluczowych interesariuszy i odbiorców energii, a także zapewnić ciągłość wdrażania Planu, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki finansowe i prawne, uwzględniając zmiany demograficzne i gospodarcze oraz rotację pracowników (szczególnie osób odpowiedzialnych za realizację Planu).
4.2. [bookmark: _Ref442948878][bookmark: _Ref442948886][bookmark: _Toc7178856]Działania krótko- i średnioterminowe
Zgodnie z zaleceniami NFOŚiGW przedstawionymi w Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej samorządy mogą przedstawić w planach zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu (tj. do roku 2019 w przypadku przyjęcia planu w roku 2015). W przypadku planów działań na rzecz zrównoważonej energii wymagane jest zaplanowanie działań i ograniczenie emisji do roku 2020. Zatem okres wymagany przez NFOŚiGW praktycznie pokrywa się z zaleceniami Porozumienia Burmistrzów odnośnie SEAP. Stąd też zaplanowane działania średnio- i krótkoterminowe przedstawiono w perspektywie lat 2015-2020.

4.2.1. [bookmark: _Toc427054212]Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne
	[bookmark: _Toc427054213]Numer działania:
	1.

	[bookmark: _Toc427054214]Nazwa działania:
	Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół w Besku

	[bookmark: _Toc427054215]Termin realizacji:
	2016 –2020

	[bookmark: _Toc427054216]Koszt działania [zł]:
	65 190,00

	[bookmark: _Toc427054217]Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	-

	[bookmark: _Toc427054218]Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	3,639

	[bookmark: _Toc427054219]Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	2,181

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, środki budżetu gminy


W ramach zadania przewiduje się utworzenie przy Zespole Szkół w Besku Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł. W skład Centrum wejdą zasilające bezpośrednio sieć: mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kW pracująca w układzie on-grid oraz elektrownia wiatrowa o mocy 1kW, a także autonomiczny układ fotowoltaiczny o mocy 1 kW. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się prowadzenie w obiekcie dyżurów eksperckich, podczas których uczniowie będą samodzielnie przygotowywać niewielkie układy fotowoltaiczne. Cotygodniowe dyżury zaplanowano do 31.10.2018r. Ponadto wraz z rozpoczęciem projektu uruchomiona zostanie witryna internetowa, która będzie zawierać informacje na temat bieżącej produkcji energii odnawialnej z instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowej. Na stronie będą dostępne podstawowe informacje o odnawialnych źródłach energii oraz poradnik zawierający wskazówki jak można zmniejszyć rachunki za energię elektryczną i ogrzewanie. 
Przewidywane efekty działania:
· wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 3,639 MWh/rok,
· ograniczenie emisji CO2 o 2,181 Mg/rok i innych gazów cieplarnianych oraz pyłów wskutek wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
· wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,
· promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.
	Numer działania:
	2.

	Nazwa działania:
	Instalacja pomp ciepła na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	450 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	-

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	25,17

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	5,03

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, środki budżetu gminy


W ramach zadania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Besku zostanie zainstalowana pompa ciepła o mocy około 57 kW. Pompa będzie miała możliwość zasilania obiegów grzewczych – jeden przystosowany do obecnej instalacji c.o., drugi dla planowanego podgrzewu ścieków w oczyszczalni biologicznej. Układ oparty na pompie ciepła solanka/woda z dolnym źródłem ulokowanym w zbiorniku zrzutowym wody z oczyszczalni ścieków.
W wyniku wykorzystania pompy ciepła na potrzeby ogrzewania Zakładu Gospodarki Komunalnej szacowana produkcja energii z tego odnawialnego źródła energii wyniesie 25,17 MWh/rok, a  efekt redukcji emisji CO2 wynikający z zastąpienia gazu ziemnego – 5,03 Mg CO2/rok. 
	Numer działania:
	3.

	Nazwa działania:
	Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu Urzędu Gminy w Besku

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	220 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	-

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	6,04

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	4,90

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, środki budżetu gminy


W ramach działania planowana jest instalacja 28 szt. ogniw fotowoltaicznych, każde o mocy 225Wp. Zakres działania obejmuje: montaż ogniw, instalacji elektrycznej, akumulatorów, konstrukcji pod akumulatory, inwerterów, konstrukcji wsporczych, podłączenie przewodów elektrycznych pod aparaty, montaż rozdzielni. 
Założono, że rocznie instalacja fotowoltaiczna będzie dostarczać ok. 6,04 MWh energii elektrycznej. Efekt ekologiczny związany z wykorzystaniem energii słonecznej – 4,90 Mg CO2/rok.
	Numer działania:
	4.

	Nazwa działania:
	Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu Domu Kultury

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	550 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	-

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	15,53

	
Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	12,61

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, środki budżetu gminy


W ramach działania planowany jest montaż 72 szt. ogniw fotowoltaicznych, każde o mocy 225Wp. Zakres działania obejmuje: montaż ogniw, instalacji elektrycznej, akumulatorów, konstrukcji pod akumulatory, inwerterów, konstrukcji wsporczych, podłączenie przewodów elektrycznych pod aparaty, montaż rozdzielni.
Zakłada się, że rocznie instalacja fotowoltaiczna będzie dostarczać ok. 15,53 MWh energii elektrycznej. Efekt ekologiczny związany z wykorzystaniem energii słonecznej – 12,61 Mg CO2/rok.
	Numer działania:
	5.

	Nazwa działania:
	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Besko

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	2 000 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	229,35

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	18,55 

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	62,23

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, środki budżetu gminy


W ramach działania planowana jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Besko, tj. Zespół Szkół w Besku – budynek szkoły podstawowej i gimnazjum, budynek nauczania początkowego oraz Szkoła Filialna w Mymoniu. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie:
· pokrycia dachowego budynków blachą trapezową z ewentualną wymianą więźby dachowej;
· ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołu budynku;
· wymiana rynien i rur spustowych budynków, wymiana obróbek; 
· przebudowa kominów w części ponad dachem; 
· wymiana instalacji odgromowej budynków; 
· ewentualna wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien – zestawienie stolarki budynków; 
· wymiana instalacji CO i CWU budynków, z zastosowaniem termostatów i montażem instalacji solarnej; 
· modernizacja oświetlenia wewnętrznego z zastosowaniem źródeł światła LED; 
· montaż ogniw fotowoltaicznych;
· montaż urządzeń zaciemniających - rolety;
· inne prace, wynikające z oceny stanu technicznego budynku i niezbędne do wykonania w ocenie projektanta.
Zakłada się, że rocznie instalacje fotowoltaiczne będą dostarczać ok. 18,55 MWh energii elektrycznej. Założono, że realizacja działania przyczyni się do obniżenia zużycia ciepła w budynkach o 229,35 MWh/rok w stosunku do stanu sprzed modernizacji. Szacowana redukcja emisji CO2 – 62,23 Mg rocznie.
	Numer działania:
	6.

	Nazwa działania:
	Termomodernizacja zaplecza technicznego oczyszczalni ścieków

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	60 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	10,25

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	3,58

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, środki budżetu gminy


Działanie obejmuje ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian zewnętrznych, stropu drewnianego) oraz wymianę okien i drzwi. Założono, że realizacja działania przyczyni się do obniżenia zużycia ciepła w budynku o 10,25 MWh/rok w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji. Szacowana redukcja emisji CO2 – 3,58 Mg rocznie.
	Numer działania:
	7.

	Nazwa działania:
	Termomodernizacja domu strażaka w Mymoniu

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	100 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	18,69

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	3,74

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, środki budżetu gminy


W ramach działania planowane jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Zakres przedsięwzięcia: ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi, kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., w tym hermetyzacja instalacji, izolowanie przewodów, regulacja hydrauliczna i montaż zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach. Szacowane ograniczenie zużycia energii cieplnej: 40%. 
	Numer działania:
	8.

	Nazwa działania:
	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	1 000 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	-

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	Bd.

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	Bd.

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, środki budżetu gminy


W ramach działania planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków. W chwili opracowywania planu ze względu na brak informacji odnośnie założeń technicznych do realizacji inwestycji wartość produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz efekt redukcji emisji CO2 są trudne do oszacowania.

	Numer działania:
	9.

	Nazwa działania:
	Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej

	Termin realizacji:
	2015-2020

	Koszt działania [zł]:
	200 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	42,18

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	34,25

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki budżetu gminy


W ramach działania planuje się wymianę tradycyjnych źródeł światła na energooszczędne w obiektach sektora komunalnego. Zakłada się, że zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia budynków sektora komunalnego stanowi ok. 60% udział. W wyniku wymiany  obecnie wykorzystywanych żarówek tradycyjnych na energooszczędne oświetlenie możliwe będzie ograniczenie zużycia energii elektrycznej w tym sektorze budynków komunalnych o 42,18 MWh/rok. Redukcja emisji CO2 szacowana jest na 34,25 Mg rocznie.
	
Numer działania:
	10.

	Nazwa działania:
	Wprowadzenie monitoringu zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej

	Termin realizacji:
	2015-2020

	Koszt działania [zł]:
	135 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	57,68

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	15,84

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki budżetu gminy


Celem działania jest zebranie i analiza danych dotyczących zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach zarządzanych przez władze gminy, m.in. w celu optymalizacji umów na dostarczanie energii, zidentyfikowania obiektów o największym potencjale oszczędności, działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii, prawidłowego doboru taryfy. Monitoring mediów może odbywać się za pomocą urządzeń do zdalnego odczytu systemu monitorowania i zarządzania energią. Innym rozwiązaniem są manualne odczyty lub analiza faktur za media. W przypadku uzyskania dofinansowania na zakup urządzeń do zdalnego monitoringu budynków użyteczności publicznej zostaną one zainstalowane w 9 budynkach komunalnych. Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii w sektorze budynków komunalnych - 5%. Przewidywany efekt redukcji emisji CO2 – 15,84 Mg/rok.
	Numer działania:
	11.

	Nazwa działania:
	Gminny doradca energetyczny

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	-

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	Efekt realizacji działania został ujęty w działaniu nr 17 „Edukacja ekologiczna mieszkańców”.

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	

	Źródła finansowania
	środki budżetu gminy 


Gminny doradca energetyczny będzie udzielać mieszkańcom wsparcia w zakresie finansowania i wnioskowania o środki (np. program Prosument NFOŚiGW, RPO, itp.), porad odnośnie efektywności energetycznej, termomodernizacji (audyty i certyfikaty energetyczne), etc. Szacowany efekt zmniejszenia zużycia energii, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i redukcji emisji CO2 został ujęty w działaniu nr 17 Edukacja ekologiczna mieszkańców.
	
Numer działania:
	12.

	Nazwa działania:
	Stosowanie kryteriów zielonych zamówień publicznych

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	-

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh]
	2,81

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]
	2,28

	Źródła finansowania
	-


Zielone zamówienia publiczne (ang. green public procurement) zostały zdefiniowane jako „proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest ograniczone w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku”.  Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 30 ust. 6, art. 91 ust.2), Zamawiający ma możliwość uwzględnienia w dokumentacji przetargowej wymagań ekologicznych jako jedno z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, przyczyniając się tym samym do ograniczenia negatywnej presji na środowisko oraz realizacji lokalnych celów w zakresie efektywności energetycznej i ograniczenia emisji CO2. 
Przykładowe kryteria ekologiczne: 
· kryterium energooszczędności (komputery, monitory, lodówki, itd.),
· kryterium surowców odnawialnych i z odzysku (produkcja ekologiczna),
· kryterium niskiej emisji (dobór niskoemisyjnych środków transportu),
· kryterium niskiego poziomu odpadów (ponowne wykorzystanie produktu lub materiałów, z których jest wykonany).
Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii elektrycznej w sektorze budynków komunalnych w wyniku realizacji działania – 2%.
	Numer działania:
	13.

	Nazwa działania:
	Szkolenie pracowników Urzędu Gminy z zakresu efektywności energetycznej

	Termin realizacji:
	2016

	Koszt działania [zł]:
	6 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	5,53

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	2,69

	Źródła finansowania
	NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki budżetu gminy


Celem szkolenia jest podniesienie świadomości pracowników  z zakresu efektywności energetycznej. Podczas szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę jak można oszczędzać energię w budynku, ograniczyć zużycie energii na potrzeby ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, wskazówki odnośnie zasad eksploatacji sprzętu biurowego. Biorąc pod uwagę, że sprzęt biurowy może odpowiadać nawet za 30% zużycia energii elektrycznej, dzięki przeszkoleniu pracowników administracji będzie możliwe ograniczenie zużycia energii o ok. 5% w budynku. 
	Numer działania:
	14.

	Nazwa działania:
	Realizacja projektu EURONET 50/50 MAX w Zespole Szkół w Besku

	Termin realizacji:
	2015-2017

	Koszt działania [zł]:
	240,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	88,86

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	23,78

	Źródła finansowania
	WFOŚiGW, środki budżetu gminy


Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50 aktywnie angażującej użytkowników budynków w proces zarządzania energią i uczącej ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie obejmuje 9 kroków, a osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a podmiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny lub regionalny). Projekt przyczynia się do redukcji zużycia energii i emisji CO2 oraz zmiany zachowań użytkowników budynków i ich rodzin. 
Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół w Besku (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum). Szacowany efekt redukcji zużycia energii w budynku w wyniku realizacji projektu – ok. 15%.
	Numer działania:
	14.1.

	Nazwa działania:
	Budowa Dziennego Domu Pomocy osobom niepełnosprawnym – budynek pasywny 

	Termin realizacji:
	2020-2022

	Koszt działania [zł]:
	1 900 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	Bd.

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	26,21

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	Bd.

	Źródła finansowania
	RPO WP 2014-2020, środki budżetu gminy 


W ramach działania planowana jest budowa budynku pasywnego pełniącego funkcję Dziennego domu pomocy osobom niepełnosprawnym. Budynek będzie wyposażony m.in. w urządzenia zacieniające i system chłodzenia. Dodatkowo System ogrzewania płaszczyznowego elektrycznego, system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji będą pracowały w powiązaniu z ogniwami fotowoltaicznymi. Planuje się zainstalowanie PV o mocy 29,12 kWp. Przewiduje się instalację systemu zarządzania budynkiem BMS z możliwością monitorowania zużycia energii oraz zastosowanie energooszczędnego oświetlenia. Ponadto planuje się zapewnienie przy budynku punktu ładowania pojazdów elektrycznych.


	Numer działania:
	14.2.

	Nazwa działania:
	Termomodernizacja budynku nauczania początkowego

	Termin realizacji:
	2020-2022

	Koszt działania [zł]:
	500 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	10,9

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	2,18

	Źródła finansowania
	RPO WP 2014-2020, środki budżetu gminy 


Planowane jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Zakres przedsięwzięcia obejmie przede wszystkim: ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej, kompleksową modernizację wewnętrznej instalacji c.o. Przedsięwzięcie na etapie koncepcji, brak audytu energetycznego. Efekty realizacji zadania ustalono szacunkowo jako iloczyn rzeczywistego zużycia energii w stanie obecnym oraz zakładanego wskaźnika poprawy efektywności energetycznej na poziomie wymaganym przy dofinansowaniu min. 25%. Efekt ekologiczny to uniknięta emisja zanieczyszczeń ze spalania gazu ziemnego.
	Numer działania:
	14.3.

	Nazwa działania:
	Rewitalizacja budynku administracyjnego po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Besku celem utworzenia Dziennego Centrum Aktywności dla seniorów i osób niepełnosprawnych

	Termin realizacji:
	2020-2022

	Koszt działania [zł]:
	1 795 833,17

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	-

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	-

	Źródła finansowania
	RPO WP 2014-2020, środki budżetu gminy 


W ramach działania planowana jest m.in. rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz z zakupem wyposażenia. 


	Numer działania:
	14.4.

	Nazwa działania:
	Montaż odnawialnych źródeł energii dla potrzeby kompleksu sportowego w Besku

	Termin realizacji:
	2020-2022

	Koszt działania [zł]:
	50 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	-

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	9,6

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	7,8

	Źródła finansowania
	RPO WP 2014-2020, środki budżetu gminy 


Planuje się zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych (wraz z osprzętem) o łącznej mocy 10kW. Założono uzysk energetyczny na poziomie około 960 kWh z 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej w ciągu roku. Przy tym założeniu rocznie instalacja fotowoltaiczna będzie dostarczać ok. 9,6 MWh energii elektrycznej. Efekt ekologiczny związany z wykorzystaniem energii słonecznej wyniesie 7,8 Mg CO2/rok.
	Numer działania:
	14.5.

	Nazwa działania:
	Budowa budynku pasywnego z przeznaczeniem na żłobek samorządowy

	Termin realizacji:
	2020-2022

	Koszt działania [zł]:
	2 000 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	Bd.

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	26,21

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	Bd.

	Źródła finansowania
	RPO WP 2014-2020, środki budżetu gminy 


[bookmark: _Hlk21425778]W ramach działania planowana jest budowa budynku pasywnego z przeznaczeniem na żłobek samorządowy. Budynek będzie wyposażony m.in. w urządzenia zacieniające i system chłodzenia. Dodatkowo System ogrzewania płaszczyznowego elektrycznego, system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji będą pracowały w powiązaniu z ogniwami fotowoltaicznymi. Planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,12 kWp. Przewiduje się instalację systemu zarządzania budynkiem BMS z możliwością monitorowania zużycia energii oraz zastosowanie energooszczędnego oświetlenia. 


4.2.2. [bookmark: _Toc427054220]Budynki mieszkalne
	Numer działania:
	15.

	Nazwa działania:
	Edukacja ekologiczna mieszkańców

	Termin realizacji:
	2015-2020

	Koszt działania [zł]:
	100 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh]
	6148,13

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg]
	1116,5

	Źródła finansowania
	NFOŚiGW, WFOŚiGW, LIFE, środki budżetu gminy


Ważnym elementem wdrażania zrównoważonej polityki energetycznej są cyklicznie organizowane działania edukacyjne pozwalające dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców. W ramach działania pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców” planowana jest organizacja kampanii edukacyjnej, która będzie prowadzona w latach 2015-2020. Długoterminowe, wszechstronne i konsekwentnie realizowane działania edukacyjne mają kluczową rolę w kształtowaniu nowych, energooszczędnych nawyków w zakresie korzystania z energii i surowców. Działania edukacyjne będą poświęcone różnym zagadnieniom tematycznym: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stan powietrza i wpływ spalanych paliw, oszczędzanie energii w budynkach i transporcie, promocja oszczędnego stylu jazdy - eco-driving, propagowanie postaw proenergetycznych, recycling.
Jednym z najważniejszych elementów kampanii edukacyjnej będą corocznie organizowane dla wszystkich mieszkańców Gminy Besko Dni Energii. Wydarzenie może przybierać różne formy – lokalne fora z udziałem interesariuszy, warsztaty, wystawy edukacyjne, konkursy. Celem wydarzenia jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców odnośnie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Wydarzenie to będzie także okazją do zaprezentowania lokalnej społeczności zaangażowania władz gminy w realizację polityki energetyczno-klimatycznej oraz stanu realizacji niniejszego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii - planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Program Dnia Energii w 2015 roku przewiduje m.in. konkurs plastyczny pt. „Efekt cieplarniany zagrożeniem cywilizacji” dla dwóch grup wiekowych: uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którego celem będzie promocja odnawialnych źródeł energii, upowszechnienie wiedzy nt. poprawy jakości powietrza i wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych. 
Ponadto przeprowadzone zostanie seminarium nt. budownictwa energetycznego, groźnego spalania odpadów w piecach grzewczych (filmy nt. szkodliwości spalania śmieci). 
Dodatkowo w ramach zadania zakłada się utworzenie działu na stronie gminy, w którym będą zamieszczane informacje o aktualnie dostępnych środkach finansowania OZE, działań termomodernizacyjnych oraz planowanych w najbliższej perspektywie naborach do programów finansujących. Na stronie dostępne będą także informacje odnośnie racjonalnego użytkowania energii. W ramach zadania przewiduje się także udział w innych kampaniach ekologicznych: Godzina dla Ziemi, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Czystego Powietrza. 
Zakłada się, że dzięki cyklicznie prowadzonej edukacji ekologicznej mieszkańców nastąpi zmiana zachowań i będzie możliwa redukcja zużycia energii i emisji CO2 w sektorze mieszkalnym, sektorze transportu prywatnego i sektorze usługowo-produkcyjnym o 10% w stosunku do roku bazowego (2010 r.). 
	Numer działania:
	16.1

	Nazwa działania:
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana urządzeń elektrycznych, montaż kolektorów słonecznych 

	Termin realizacji:
	2015-2020

	Koszt działania [zł]:
	9 311 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	3107,24

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	21,65

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	132,77

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, środki budżetu gminy, środki własne mieszkańców


Na podstawie danych z ankietyzacji (patrz Rozdział 2.1.5 Budownictwo i zasoby mieszkaniowe) założono, że w wyniku realizacji działań termomodernizacyjnych w sektorze w ok. 40% budynków istniejących na terenie gminy możliwe będzie osiągnięcie 25% oszczędności energii cieplnej. Dzięki systematycznej wymianie sprzętu biurowego i urządzeń elektrycznych na bardziej efektywne możliwe będzie ograniczenie zużycia energii o ok. 10%. 
Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców w odniesieniu do planowanej instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dodatkowo stwierdzono, że w latach 2015-2020 wzrośnie udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szacuje się, że do 2020 roku ok. 10% budynków mieszkalnych z terenu gminy energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczać będą kolektory słoneczne. 
Realizacja działania przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i paliw na potrzeby ogrzewania, co w tym przypadku wiąże się z ograniczeniem niskiej emisji oraz poprawą jakości powietrza. 
	Numer działania:
	16.2

	Nazwa działania:
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Besko 

	Termin realizacji:
	2015-2020

	Koszt działania [zł]:
	2 603 500,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	996,98


	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	343,87

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	417,51

	Źródła finansowania
	RPO WP 2014-2020, środki budżetu gminy, środki własne mieszkańców


Przedmiotem działania będzie zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gminy Besko, obejmujących: powietrzne pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.
Realizacja działania przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i paliw na potrzeby ogrzewania, co w tym przypadku wiąże się z ograniczeniem niskiej emisji oraz poprawą jakości powietrza. 
	
Numer działania:
	17.

	Nazwa działania:
	Sukcesywna wymiana oświetlenia wewnątrz budynków mieszkalnych

	Termin realizacji:
	2015-2020

	Koszt działania [zł]:
	68 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	277,50

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	225,33

	Źródła finansowania
	środki własne mieszkańców


Blisko 75% ankietowanych mieszkańców gminy zadeklarowało wymianę tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne w najbliższej przyszłości. Zakłada się, że wskutek wymiany realizacji działania będzie możliwe ograniczenie zużycia energii w sektorze mieszkalnym o 277,50 MWh. Dzięki realizacji działania będzie możliwe także zmniejszenie emisji CO2 o 225,33 Mg rocznie.
4.2.3. [bookmark: _Toc427054221]Komunalne oświetlenie publiczne
	Numer działania:
	18.

	Nazwa działania:
	Modernizacja oświetlenia ulicznego z montażem regulatorów mocy i wymiany źródeł światła

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	1 000 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	77,81

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	63,18

	Źródła finansowania
	NFOŚiGW, RPO WP 2014-2020, Bank Ochrony Środowiska, środki budżetu gminy, ESCO


W Gminie Besko modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego jest prowadzona w sposób ciągły. W ramach zadania planowana jest modernizacja oświetlenia z montażem regulatorów mocy i wymiany źródeł światła na nowoczesne oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED. W ramach działania planuje się wymianę ok. 50% obecnie istniejących lamp sodowych, dzięki czemu możliwe będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sektorze oświetlenia komunalnego. Ze względu na dłuższą żywotność lamp LED (30 000 do 50 000 godzin) zredukowane zostaną także nakłady na konserwację oświetlenia. Dodatkowo na pozostałej części oświetlenia ulicznego zostaną zastosowane regulatory mocy, które również przyczynią się do ograniczenia zużycia energii w sektorze. Dzięki realizacji zadania możliwa będzie redukcja emisji CO2 o  63,18 Mg/rok. Zakładany efekt ograniczenia zużycia energii w sektorze oświetlenia ulicznego –  77,81 MWh/rok.
4.2.4. [bookmark: _Toc427054223]Transport
	Numer działania:
	19.

	Nazwa działania:
	Budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (np. parkingi rowerowe)

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	1 500 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	898,7

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	223,49

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, środki budżetu gminy



Celem działania jest zwiększenie bezpieczeństwa i zachęcenie mieszkańców gminy do korzystania z alternatywnych, przyjaznych środowisku środków transportu. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany system ścieżek rowerowych o długości ok. 10 km i 5 km ciągów pieszych. System ścieżek rowerowych w miarę możliwości będzie sukcesywnie rozbudowywany w trakcie inwestycji drogowych. Działanie obejmuje swoim zakresem także stworzenie odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej tj. 5 parkingów rowerowych. Budowa parkingów rowerowych w pobliżu punktów przesiadkowych umożliwi łączenie różnych środków transportu. Zakłada się, że w wyniku realizacji działania zmniejszy się końcowe zużycie energii w sektorze transportu prywatnego o 5 % w stosunku do roku 2010. Szacowana redukcja emisji CO2 - 223,49 Mg/rok.
	

Numer działania:
	20.

	Nazwa działania:
	Modernizacja dróg gminnych

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	1 500 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	80,5

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	20,5

	Źródła finansowania
	RPO WP 2014-2020, środki budżetu gminy


Działanie obejmuje modernizację ok. 5 km dróg w miejscowościach Besko i Mymoń. Dzięki modernizacji systemu komunikacyjnego gminy możliwe będzie zmniejszenie zużycia paliw w ruchu lokalnym. Efekt redukcji emisji CO2 jest trudny do oszacowania. 
Z uwagi na brak rzeczywistych informacji o natężeniu ruchu pojazdów samochodowych na analizowanych odcinkach dróg efekt w postaci redukcji zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji CO2 w wyniku ich budowy/modernizacji obliczono szacunkowo. Niewątpliwie inwestycje te mają wpływ na poprawę stanu powietrza – zwiększa się płynność ruchu pojazdów oraz prędkość co skutkuje zmniejszoną emisją substancji szkodliwych do środowiska. Dla przykładu: przy pomocy programu do liczenia emisji zanieczyszczeń OPERAT FB wyliczono zmiany wielkości emisji CO2 dla odcinka drogi o długości 1 km, przed i po modernizacji, zakładając, ze średnie natężenie ruchu pojazdów wynosi 50 na godzinę (przed i po realizacji inwestycji), średnia prędkość pojazdu wynosi 30 km/h przed realizacją i 40 km/h po realizacji inwestycji. Szacunkowo efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji CO2 wynosi około 12%. W celach obliczeniowych w sposób uproszczony przyjęto, że budowa/modernizacja 1km drogi daje oszczędności energii na poziomie 16,1MWh i emisji CO2 na poziomie 4,1 Mg.
4.2.5. Pozostałe działania
	Numer działania:
	21.

	Nazwa działania:
	Termomodernizacja budynku spichlerza podworskiego

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	300 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	-

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	-

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, środki budżetu gminy



	Numer działania:
	22.

	Nazwa działania:
	Termomodernizacja budynku oficyny podworskiej

	Termin realizacji:
	2016-2020

	Koszt działania [zł]:
	200 000,00

	Szacowany efekt ograniczenia zużycia energii [MWh/rok]
	-

	Szacowana produkcja energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok]
	-

	Szacowany efekt redukcji emisji CO2 [Mg/rok]
	-

	Źródła finansowania
	POIiŚ, RPO WP 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska, Fundusz Termomodernizacji i Remontów, środki budżetu gminy


W ramach działań 21 i 22 w latach 2016-2020 planowane jest odnowienie budynków spichlerza i oficyny podworskiej.


5. [bookmark: _Toc427145845][bookmark: _Toc427145899][bookmark: _Toc427145846][bookmark: _Toc427145900][bookmark: _Toc427145847][bookmark: _Toc427145901][bookmark: _Toc427145848][bookmark: _Toc427145902][bookmark: _Toc427145849][bookmark: _Toc427145903][bookmark: _Toc427145850][bookmark: _Toc427145904][bookmark: _Toc7178857]Harmonogram realizacji działań 
	[bookmark: RANGE!A1:I13]Lp.
	Nazwa działania
	Inwestor
	Termin realizacji
	Szacowane koszty [zł]
	Szacowane oszczędności energii [MWh/rok]
	Szacowana produkcja energii z odnawialnych źródeł energii [MWh/rok]
	Szacowana redukcja emisji CO2 [Mg/rok]

	1.
	Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół w Besku
	Gmina Besko
	2016-2020
	65 190,00
	-
	3,639
	2,181

	2.
	Instalacja pomp ciepła na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku
	Gmina Besko
	2016-2020
	450 000,00
	-
	25,17
	5,03

	3.
	Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu Urzędu Gminy w Besku
	Gmina Besko
	2016-2020
	220 000,00
	-
	6,04
	4,9

	4.
	Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu Domu Kultury
	Gmina Besko
	2016-2020
	550 000,00
	-
	15,53
	12,61

	5.
	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Besko
	Gmina Besko
	2016-2020
	2 000 000,00
	229,35
	18,55
	62,23

	6.
	Termomodernizacja zaplecza technicznego oczyszczalni ścieków
	Gmina Besko
	2016-2020
	60 000,00
	10,25
	-
	3,58

	7.
	Termomodernizacja domu strażaka w Mymoniu
	Gmina Besko
	2016-2020
	100 000,00
	18,69
	-
	3,74

	8.
	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków
	Gmina Besko
	2016-2020
	1 000 000,00
	-
	Bd.
	Bd.

	9.
	Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej
	Gmina Besko
	2015-2020
	200 000,00
	42,18
	-
	34,25

	10.
	Wprowadzenie monitoringu zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej
	Gmina Besko
	2015-2020
	135 000,00
	57,68
	-
	15,84

	11.
	Gminny doradca energetyczny
	Gmina Besko
	2016-2020
	-
	Efekt realizacji zadania został ujęty w działaniu nr 17.

	12.
	Stosowanie kryteriów zielonych zamówień publicznych
	Gmina Besko
	2016-2020
	-
	2,81
	-
	2,28

	13.
	Szkolenie pracowników Urzędu Gminy z zakresu efektywności energetycznej
	Gmina Besko
	2016
	6 000,00
	5,53
	-
	2,69

	14.
	Realizacja projektu EURONET 50/50 MAX w Zespole Szkół w Besku
	Gmina Besko
	2015-2017
	240,00
	88,86
	-
	23,78

	14.1.
	Budowa Dziennego Domu Pomocy osobom niepełnosprawnym – budynek pasywny
	Gmina Besko
	2020-2022
	1 900 000,00
	Bd.
	26,21
	Bd.

	14.2.
	Termomodernizacja budynku nauczania początkowego
	Gmina Besko
	2020-2022
	500 000,00
	10,9
	-
	2,18

	14.3.
	Rewitalizacja budynku administracyjnego po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Besku celem utworzenia Dziennego Centrum Aktywności dla seniorów i osób niepełnosprawnych
	Gmina Besko
	2020-2022
	1 795 833,17
	-
	-
	-

	14.4.
	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby kompleksu sportowego w Besku
	Gmina Besko
	2020-2022
	50 000,00
	-
	9,6
	7,8

	14.5
	Budowa budynku pasywnego z przeznaczeniem na żłobek samorządowy
	Gmina Besko
	2020-2022
	2 000 000,00
	Bd.
	26,21
	Bd.

	15.
	Edukacja ekologiczna mieszkańców
	Gmina Besko
	2015-2020
	100 000,00
	6148,13
	-
	1116,5

	16.1
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana urządzeń elektrycznych, montaż kolektorów słonecznych 
	Gmina Besko, Mieszkańcy
	2015-2020
	9 311 000,00
	3107,24
	21,65
	132,77

	16.2
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Besko
	Gmina Besko, Mieszkańcy
	2015-2020
	2 603 500,00
	996,98
	343,87
	417,51

	17.
	Sukcesywna wymiana oświetlenia wewnątrz budynków mieszkalnych
	Mieszkańcy
	2015-2020
	68 000,00
	277,5
	-
	225,33

	18.
	Modernizacja oświetlenia ulicznego z montażem regulatorów mocy i wymiany źródeł światła
	Gmina Besko
	2016-2020
	1 000 000,00
	77,81
	-
	63,18

	19.
	Budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (np. parkingi rowerowe)
	Gmina Besko
	2016-2020
	1 500 000,00
	898,7
	-
	223,49

	20.
	Modernizacja dróg gminnych
	Gmina Besko
	2016-2020
	1 500 000,00
	80,5
	-
	20,5

	21.
	Termomodernizacja budynku spichlerza podworskiego
	Gmina Besko
	2016-2020
	300 000,00
	-
	-
	-

	22.
	Termomodernizacja budynku oficyny podworskiej
	Gmina Besko
	2016-2020
	200 000,00
	-
	-
	-

	
	SUMA
	27 614 763,17
	12 053,11
	496,47
	2 382,37



6. [bookmark: _Toc428798306][bookmark: _Toc7178858]Monitoring i ewaluacja realizacji planu
Regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje mają pozwolić na podjęcie akcji naprawczych lub korekty działań, wynikających z wdrażania niniejszego Planu.
Dobrze prowadzone obserwacje i pomiary monitoringowe dadzą możliwość oceny dotychczasowych efektów realizowanych działań, zweryfikowania przyjętych założeń i celów, odpowiedzą na pytanie czy istnieje konieczność aktualizacji planu oraz pozwolą na opracowanie ewentualnych działań naprawczych.
Ważnym jest, aby raporty z monitoringu docierały do wszystkich zainteresowanych realizacją planu (sprawny obieg informacji wśród głównych interesariuszy), co pozwoli na usprawnienie realizacji Planu i jego ewentualne korekty.
Autorzy metodologii dotyczącej opracowywania planów działań na rzecz zrównoważonej energii proponują następujące okresy monitorowania wdrażania planów:
· Co roku: Inwentaryzacja monitoringowa (rekomendowana, lecz nie obowiązkowa), pozwalająca przeanalizować efekty działań oraz zapewnie utrzymanie trendu.
· Co dwa lata: Raport z realizacji (obowiązkowy), dotyczący statutu wdrażania planu.
· Co cztery lata: raport wdrożeniowy wraz inwentaryzacją monitoringową. 
Bazując na powyższym, w przypadku przyjęcia niniejszego Planu przez Radę Gminy Besko w 2015, raport z realizacji powinien zostać opracowany w roku 2017, raport wdrożeniowy w 2019 r., natomiast rok 2021 będzie rokiem podsumowania zrealizowanych działań i zaproponowania nowych rozwiązań dla rozwijania polityki pro-energetycznej gminy. Harmonogram monitorowania wdrażania Planu przedstawia Rysunek 28.
[bookmark: _Ref429576096][bookmark: _Ref429576089][bookmark: _Toc7161687]Rysunek 28 Harmonogram monitorowania wdrażania Planu.
(Źródło: Opracowanie własne)

Oprócz regularnego monitorowania wdrażania Planu (zgodnie z harmonogramem) powinna być prowadzona szczegółowa ocena poszczególnych działań (np. liczba uczestników szkoleń) w celu korygowania niewielkich odstępstw w szybszym czasie.
Określając stopień realizacji Planu należy pamiętać o trzech głównych zasadach monitoringu:
· cykliczność pomiarów,
· jednoznaczna metodyka pomiarów,
· spójna interpretacja wyników.
[bookmark: _Toc7161615]Tabela 23 Proponowane wskaźniki wdrażania Planu.
Źródło: opracowanie własne
	Działanie
	Przykładowe wskaźniki

	Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół w Besku
	Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m2]
Liczba osób odwiedzających stronę projektu [os.]
Liczba osób odwiedzających obiekt [os.]

	Instalacja pomp ciepła na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku
	Moc instalacji [kW]


	Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu Urzędu Gminy w Besku
	Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m2]

	Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu Domu Kultury
	Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m2]

	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Besko
	Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m2]
Liczba obiektów poddanych modernizacji [szt.]
Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów [m2]
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i drzwi [m2]
Liczba i moc wymienionych  źródeł ciepła [szt., kW]
Liczba zmodernizowanych instalacji c.o., wymiana grzejników [szt.]
Zmniejszenie zużycia energii [MWh]

	Termomodernizacja zaplecza technicznego oczyszczalni ścieków
	Liczba obiektów poddanych modernizacji [szt.]
Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów [m2]
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i drzwi [m2]
Liczba i moc wymienionych  źródeł ciepła [szt., kW]
Liczba zmodernizowanych instalacji c.o., wymiana grzejników [szt.]
Zmniejszenie zużycia energii [MWh]

	Termomodernizacja domu strażaka w Mymoniu
	

	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków
	Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m2]

	Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej
	Ilość wymienionych opraw [szt.]
Moc wymienionych opraw [kW]

	Wprowadzenie monitoringu zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej
	Liczba budynków objętych monitoringiem [szt.]

	Gminny doradca energetyczny
	Ilość konsultacji [szt.]

	
Stosowanie kryteriów zielonych zamówień publicznych
	Liczba zamówień wykorzystujących kryteria zielonych zamówień publicznych [szt.]

	Szkolenie pracowników Urzędu Gminy z zakresu efektywności energetycznej
	Liczba przeprowadzonych szkoleń [szt.]
Liczba uczestników [os.]

	Realizacja projektu EURONET 50/50 MAX w Zespole Szkół w Besku
	Liczba obiektów objętych projektem [szt.]
Liczba uczestników projektu [os.]
Zmniejszenie zużycia energii [kWh]

	Budowa Dziennego Domu Pomocy osobom niepełnosprawnym – budynek pasywny 
	Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego [szt.] 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] 
Moc instalacji [kW] 
Powierzchnia instalacji OZE [m2] 

	Termomodernizacja budynku nauczania początkowego
	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]
Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów [m2]
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i drzwi [m2]
Zmniejszenie zużycia energii [MWh]

	Rewitalizacja budynku administracyjnego po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Besku celem utworzenia Dziennego Centrum Aktywności dla seniorów i osób niepełnosprawnych
	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]
Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów [m2]
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i drzwi [m2]
Zmniejszenie zużycia energii [MWh] 


	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby kompleksu sportowego w Besku
	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]
Moc instalacji [kW]
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh]
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ]
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [MWh]

	Budowa budynku pasywnego z przeznaczeniem na żłobek samorządowy
	Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego [szt.] 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]

	Edukacja ekologiczna mieszkańców
	Ilość wydarzeń [szt.]
Ilość uczestników Dni Energii i innych wydarzeń [szt.]
Nakład materiałów edukacyjnych [egz.]
Liczba osób odwiedzających stronę poświęconą oszczędzaniu energii [os.]

	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana urządzeń elektrycznych, montaż kolektorów słonecznych
	Liczba obiektów poddanych modernizacji [szt.]
Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów [m2]
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i drzwi [m2]
Liczba i moc wymienionych źródeł ciepła [szt., kW]
Liczba zmodernizowanych instalacji c.o., wymiana grzejników [szt.]
Zmniejszenie zużycia energii [MWh] 
Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m2]

	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Besko
	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]
Zmniejszenie zużycia energii [MWh] 
Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m2]

	Sukcesywna wymiana oświetlenia wewnątrz budynków mieszkalnych
	Liczba wymienionych opraw [szt.]
Moc wymienionych opraw [kW]

	Modernizacja oświetlenia ulicznego z montażem regulatorów mocy i wymiany źródeł światła
	Liczba wymienionych opraw [szt.]
Moc wymienionych opraw [kW]
Liczba zainstalowanych regulatorów mocy [szt.]



	Budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (np. parkingi rowerowe)
	Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km]
Długość wybudowanych ciągów pieszych [km]
Ilość wybudowanych parkingów rowerowych [szt.]

	Modernizacja dróg gminnych
	Długość zmodernizowanych dróg gminnych [km]

	
Termomodernizacja budynku spichlerza podworskiego
	Liczba obiektów poddanych modernizacji [szt.]
Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów [m2]
Powierzchnia wymienionej stolarki okiennej i drzwi [m2]
Liczba i moc wymienionych  źródeł ciepła [szt., kW]
Liczba zmodernizowanych instalacji c.o., wymiana grzejników [szt.]
Zmniejszenie zużycia energii [MWh] 
Moc instalacji [kW]
Powierzchnia instalacji [m2]

	Termomodernizacja budynku oficyny podworskiej
	


Oprócz wskazanych powyżej wskaźników nadrzędnymi będą: 
· zmniejszenie zużycia nośników energii, energii elektrycznej [MJ/rok, MWh/rok],
· wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok],
· redukcja emisji CO2 [Mg/rok].
Realizacja Planu może przybierać różne możliwe scenariusze - monitoring pozwoli określić na ile zgadzają się z zaplanowanymi oszczędnościami i redukcją emisji. Ponadto będzie to wskazówka do aktualizowania lub wprowadzania poprawek/zmian do Planu - dokument ten powinien żywo odzwierciedlać realizację lokalnej polityki energetycznej. W przypadku zaniechania realizacji niektórych działań (z różnych przyczyn np. finansowych, kadrowych, socjalnych) należy rozważyć zastąpienie tych działań innymi, które pozwolą na utrzymanie zaplanowanego 20% celu redukcyjnego.
Konieczność aktualizacji Planu zachodzi, gdy:
· na terenie gminy nastąpią zmiany skutkujące znaczącym wzrostem zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych (np. gwałtowny rozwój przemysłu, wzrost liczby ludności);
· okaże się, że efekty redukcji emisji wyznaczone dla poszczególnych działań zostały przeszacowane; 
·  niektórych działań nie udało się zrealizować lub przeciągają się w czasie. 


6.1. Ocena stopnia realizacji Planu do 2018 roku 
Niniejszy rozdział poświęcono ocenie stopnia realizacji działań ujętych w Planie względem wyznaczonych celów, według stanu na koniec 2018 roku. 
[bookmark: _Toc7161616]Tabela 24. Cele strategiczne gminy Besko w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
	Cele strategiczne Gminy Besko

	Cel strategiczny określony ilościowo [w Mg CO2]
	Ograniczenie emisji CO2 o minimum 20% w stosunku do roku bazowego (2010r.)
	2360,44 

	
	
	

	Pozostałe cele strategiczne:
	ograniczenie zużycia energii

	
	wzrost produkcji ze źródeł odnawialnych

	
	poprawa jakości powietrza


Stopień realizacji Planu przedstawiono poprzez analizę dotychczasowych efektów zrealizowanych działań, określając ilościowo nadrzędne wskaźniki monitorowania, tj.: 
· ograniczenie zużycia energii [MWh/rok];
· ograniczenie emisji CO2 [Mg/rok];
· wzrost produkcji energii z OZE [MWh/rok].
Ocenę stopnia realizacji poszczególnych zadań zaprezentowano w tabeli (zamieszczona poniżej Tabela 26), w której zgromadzono informacje dotyczące zaplanowanych do realizacji działań oraz stanu ich realizacji. Dla każdego przedsięwzięcia określone zostały: podmiot odpowiedzialny za realizację, okres realizacji, koszty planowane oraz w przypadku działań zrealizowanych lub w części zrealizowanych koszty poniesione i osiągnięte efekty energetyczne i ekologiczne. W zestawieniu oznaczono inwestycje zrealizowane, inwestycje częściowo zrealizowane, będące w trakcie realizacji jak i niezrealizowane (status planowane), zgodnie z zaprezentowaną poniżej legendą. 
[bookmark: _Toc7161617]Tabela 25. Ocena stopnia realizacji działań – legenda 
	Opis stopnia realizacji zadania
	Klasyfikacja

	Zadanie zrealizowane w latach 2015-2018 - zakończone
	Zrealizowane

	Realizacja zadania została rozpoczęta/lub zachodzi wysoka pewność realizacji (np. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, itp.). Wysoka pewność realizacji.
	W trakcie realizacji

	Realizacja zadania nie została rozpoczęta lub zadanie jest na etapie koncepcji/ brak pewności realizacji.
	Planowane / niezrealizowane

	Zadanie częściowo zrealizowane w latach 2015-2018/ zadanie etapowe lub zadanie ciągłe. Efekty możliwe do określenia.
	Częściowo zrealizowane



Zaprezentowaną w niniejszym punkcie ocenę stopnia realizacji działań ujętych w Planie można traktować jako swoistego rodzaju raport z realizacji PGN określony ilościowo na koniec 2018 roku. 




















105

[bookmark: _Toc7161618]Tabela 26. Stopień realizacji działań ujętych w Planie (stan na koniec 2018r.)
	Nr
	Nazwa działania/zadania
	Jednostka odpowiedzialna za realizację działania
	Termin realizacji działania
	Ocena stopnia realizacji działania
	Koszt działania [zł]
	Efekty osiągnięte:

	
	
	
	
	
	planowany
	poniesiony
	Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok]
	Redukcja emisji CO2 [MgCO2/rok]
	Produkcja energii z OZE [MWh/rok]

	SEKTOR: BUDYNKI, WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA KOMUNALNE

	1.
	Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół w Besku
	Gmina Besko
	2017
	Zrealizowane
	65190,00
	43665,00
	
	2,181
	3,639

	2.
	Instalacja pomp ciepła na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku
	Gmina Besko
	2018-2019
	W trakcie realizacji
	450000,00
	Informacja w Bazie danych
	
	4,33
	21,44

	3. 
	Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu Urzędu Gminy w Besku
	Gmina Besko
	2018-2019
	W trakcie realizacji
	220000,00
	Informacja w Bazie danych
	
	6,27
	7,6

	4.
	Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu Domu Kultury
	Gmina Besko
	2016-2020
	Planowane / niezrealizowane
	550000,00
	
	
	
	

	5.
	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Besko
	Gmina Besko
	2016-2020
	Częściowo zrealizowane
	2000000,00
	808531,06
	305,4
	94,32
	38,7

	6.
	Termomodernizacja zaplecza technicznego oczyszczalni ścieków
	Gmina Besko
	2016-2020
	Częściowo zrealizowane
	60000,00
	20000,00
	2,05
	0,716
	

	7.
	Termomodernizacja domu strażaka w Mymoniu
	Gmina Besko
	2015-2020
	Planowane/ 
niezrealizowane
	100000,00
	
	
	
	

	8.
	Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej oczyszczalnię ścieków
	Gmina Besko
	2018-2019
	W trakcie realizacji
	1000000,00
	Informacja w Bazie danych
	
	100,76
	122,13

	9.
	Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej
	Gmina Besko
	2015-2020
	Planowane/
niezrealizowane
	200000,00
	
	
	
	

	10.
	Wprowadzenie monitoringu zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej
	Gmina Besko
	2015-2020
	Częściowo zrealizowane
	135000,00
	60000,00
	17,304
	4,752
	

	11.
	Gminny doradca energetyczny
	Gmina Besko
	2016-2020
	Planowane/
niezrealizowane
	
	
	
	
	

	12.
	Stosowanie kryteriów zielonych zamówień publicznych
	Gmina Besko
	2016-2020
	Zadanie ciągłe częściowo zrealizowane
	
	
	1,405
	1,14
	

	13.
	Szkolenie pracowników Urzędu Gminy z zakresu efektywności energetycznej
	Gmina Besko
	2016
	Planowane/
niezrealizowane
	6000,00
	
	
	
	

	14.
	Realizacja projektu EURONET 50/50 MAX w Zespole Szkół w Besku
	Gmina Besko
	2016
	Zrealizowane
	240,00
	1720,00
	0
	0
	

	14.1
	Budowa Dziennego Domu Pomocy osobom niepełnosprawnym – budynek pasywny
	Gmina Besko
	2020-2022
	Planowane/
niezrealizowane
	1900000,00
	
	
	
	

	14.2
	Termomodernizacja budynku nauczania początkowego
	Gmina Besko
	2020-2022
	Planowane/
niezrealizowane
	500000,00
	
	
	
	

	14.3
	Rewitalizacja budynku administracyjnego po Spółdzielni Kółek Rolniczych w Besku celem utworzenia Dziennego Centrum Aktywności dla seniorów i osób niepełnosprawnych
	Gmina Besko
	2020-2022
	Planowane/
niezrealizowane
	1795833,17
	
	
	
	

	14.4
	Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby kompleksu sportowego w Besku
	Gmina Besko
	2020-2022
	Planowane/
niezrealizowane
	50000,00
	
	
	
	

	14.5
	Budowa budynku pasywnego z przeznaczeniem na żłobek samorządowy
	Gmina Besko
	2020-2022
	Planowane
	2000000,00
	
	
	
	

	SEKTOR: BUDYNKI MIESZKALNE

	15.
	Edukacja ekologiczna mieszkańców
	Gmina Besko
	2015-2020
	Częściowo zrealizowane
	100000,00
	10000,00
	1229,63
	223,3
	

	16.1
	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana urządzeń elektrycznych, montaż kolektorów słonecznych
	Gmina Besko/
Mieszkańcy
	2015-2020
	Zadanie ciągłe, realizowane
	9311000,00
	
	
	
	

	16.2
	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Besko 
	Gmina Besko, Mieszkańcy
	2015-2020
	Planowane/
niezrealizowane
	2603500,00
	
	
	
	

	17.
	Sukcesywna wymiana oświetlenia wewnątrz budynków mieszkalnych
	Mieszkańcy
	2015-2020
	Planowane/
niezrealizowane
	68000,00
	
	
	
	

	SEKTOR: KOMUNALNE OŚWIETLENIE PUBLICZNE

	18.
	Modernizacja oświetlenia ulicznego z montażem regulatorów mocy i wymianą źródeł światła
	Gmina Besko
	2016-2020
	Planowane/
niezrealizowane
	1000000,00
	
	
	
	

	SEKTOR: TRANSPORT

	19.
	Budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (np. parkingi rowerowe)
	Gmina Besko
	2016-2020
	Planowane/
niezrealizowane
	1500000,00
	
	
	
	

	20.
	Modernizacja dróg gminnych
	Gmina Besko
	2016-2020
	Częściowo zrealizowane
	1500000,00
	951732,44
	38,64
	9,84
	

	SEKTOR: POZOSTAŁE DZIAŁANIA

	21.
	Termomodernizacja budynku spichlerza podworskiego
	Gmina Besko
	2016-2018
	Zrealizowane
	300000,00
	2089579,86
	
	
	

	22.
	Termomodernizacja budynku oficyny podworskiej
	Gmina Besko
	2018
	Zrealizowane
	200000,00
	1258663,91
	
	
	

	PODSUMOWANIE

	
	Zrealizowane
	565 430,0
	3 393 628,77
	0
	2,181
	3,64

	
	W trakcie realizacji
	1 670 000,00
	1 348 554,11
	0,00
	111,36
	151,17

	
	Planowane / niezrealizowane
	12273333,17
	
	
	
	

	
	Częściowo zrealizowane
	13106000,00
	1 850 263,50
	1594,43
	334,07
	38,7

	**RAZEM DLA DZIAŁAŃ Z OKRESU 2015-2018: 
	1594,43
	336,25
	42,34


** efekt łączny dotyczy działań zrealizowanych oraz częściowo zrealizowanych
[bookmark: _GoBack]
Określając stopień w jakim zostały osiągnięte główne cele Planu, wzięto pod uwagę zadania sklasyfikowane jako zrealizowane oraz jako częściowo zrealizowane. Nie wzięto pod uwagę zadań mających status „w trakcie realizacji”. Działania zrealizowane oraz częściowo zrealizowane w latach 2015 – 2018 spowodowały zmniejszenie zużycia energii finalnej o 1594,43 MWh/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 336,25 Mg/rok oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 42,34 MWh/rok. 
Dodatkowo, co wynika z konieczności odniesienia się do roku bazowego (rok 2010), uwzględniono efekty działań zrealizowanych w latach 2010-2014 (tj. w latach przed przyjęciem do realizacji niniejszego Planu). Inwestycje te opisano w tabeli 22: Działania zwiększające efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej, natomiast poniżej (tabela 27) przedstawiono zbiorczo efekty ich realizacji.
[bookmark: _Toc7161619]Tabela 27. Działania zwiększające efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej zrealizowane w latach 2010-2014 - efekty energetyczne i ekologiczne 
	
	Efekty osiągnięte:

	
	Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok]
	Redukcja emisji CO2 [MgCO2/rok]
	Produkcja energii z OZE [MWh/rok]

	Działania zrealizowane w latach 2010-2014
	106,33
	22,43
	5,79


Uwzględniając efekty osiągnięte w latach 2010-2014, określono stopień realizacji Planu na koniec 2018 r., który przedstawia się następująco: 
· redukcja zużycia energii finalnej o 1700,76 MWh/rok;
· ograniczenie emisji CO2 o 358,68 Mg/rok;
· zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 48,13 MWh/rok.
[bookmark: _Toc7161620]Tabela 28. Ocena ilościowa stopnia realizacji Planu (stan na koniec 2018 roku)
	
	Ograniczenie emisji CO2 [Mg/rok]
	Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok]
	Wzrost produkcji energii z OZE [MWh/rok]

	Efekty osiągnięte w okresie od 2010 do 2018 roku
	358,68
	1700,76
	48,13

	Realizacja celu strategicznego 
	15,2%
	



Gmina Besko realizując zapisy Planu przyczynia się do realizacji polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, niemniej jednak osiągnięcie określonego ilościowo celu w zakresie ograniczenia emisji CO2 o minimum 20% w stosunku do roku bazowego (2010r.), tj. o 2360,44 Mg CO2, wydaje się mało prawdopodobne. Dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do redukcji emisji oszacowanej na poziomie 358,68 Mg CO2, co stanowi 15,2% przyjętych założeń do 2020 roku.

Należy dążyć do realizacji zaplanowanych działań w jak największym zakresie. Realizacja poszczególnych inwestycji przyczyniać się będzie do dalszej redukcji zapotrzebowania na energię finalną i co za tym idzie zmniejszenia emisji CO2 oraz zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania paliw. Jest to pożądany kierunek działań z uwagi na zdrowie i jakość życia mieszkańców gminy Besko. Kontynuacja realizacji zadań niskoemisyjnych przyczyniać się będzie do realizacji celów określonych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej oraz w Programie Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego. Dalsze ograniczanie zużycia energii i wzrost produkcji energii z OZE będzie miało wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego gminy Besko, co w przyszłości pozwoli osiągnąć całej społeczności lokalnej długookresowe korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.  

7. [bookmark: _Toc7178859]Podsumowanie
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko ma za zadanie usystematyzować lokalną politykę energetyczną gminy i pomóc w uzyskaniu współfinansowania do działań z zakresu efektywnego wykorzystania energii. 
Przyjętym celem redukcyjnym, wynikającym z założeń opracowywania planów działań na rzecz zrównoważonej energii, jest redukcja emisji CO2 na terenie gminy na poziomie min. 20% w stosunku przyjętego roku bazowego. Dlatego też, po analizie dostępnych danych zużycia energii w gminie Besko w roku 2010 i opracowaniu tzw. linii bazowej, w ramach niniejszego dokumentu redukcyjny zaproponowano działania, które łącznie z już przeprowadzonymi inwestycjami w latach 2010-2014 pozwolą na ograniczenie emisji CO2 na poziomie 2360,44 Mg/rok. 




[bookmark: _Toc7161621]Tabela 29 Zestawienie rezultatów wdrażania Planu w odniesieniu do roku bazowego
	
	Emisja CO2 [Mg]
	Zużycie energii 
[MWh]
	Wykorzystanie OZE [MWh]

	Wartość w roku bazowym
	11820,20
	67583,59
	29824,74 (drewno)

	
	Wartość redukcji CO2 w stosunku do przyjętego roku bazowego [Mg]
	Wartość redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego [MWh]
	Wartość wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do przyjętego roku bazowego [MWh]

	Lata 2010-2014
	22,43
	106,33
	5,79

	Lata 2015-2018
	336,25
	1594,43
	42,34

	Lata 2015-2020
	447,61
	1594,43
	193,51

	Wartość osiągnięta razem do 2018 roku
	358,68
	1700,76
	48,13

	Wartość planowana do osiągnięcia razem do 2020 roku
	470,04
	1700,76
	199,30

	Cel strategiczny
	2360,44
	13 516,75
	4 473,71

	Realizacja celu strategicznego stan na koniec 2018 roku [%]
	15,2
	12,58
	1,08

	Realizacja celu strategicznego stan na koniec 2020 roku [%]
	19,9
	12,58
	4,45



Działania, które zaproponowano w opracowaniu mają charakter wielosektorowy i wieloaspektowy - poczynając od zadań takich jak kompleksowa termomodernizacja budynków, wzrost udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł, inwestycje drogowe i komunikacyjne, poprzez wymianę oświetlenia (ulicznego i w budynkach) oraz sprzętu ADG i RTV, aż po szeroko zakrojone działania edukacyjne - wieloletnią, cykliczną kampanię edukacyjną. Zadania dotyczą sektora budynków i instalacji użyteczności publicznej, transportu, sektora usługowo-produkcyjnego oraz budynków mieszkalnych. 
Przedstawione działania mają bezpośredni wpływ na poprawę stanu powietrza (np. wymiana kotłów, termomodernizacja, remonty dróg), poprawę efektywności energetycznej (budynków i instalacji), zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dywersyfikację źródeł energii, redukcję zużycia energii oraz redukcję emisji CO2, przy jednoczesnym angażowaniu mieszkańców wokół wspomnianych powyżej tematów. W wyniku realizacji zaproponowanych działań poprawie ulegnie bezpieczeństwo energetyczne gminy, zwiększy się poczucie bezpieczeństwa i poziom życia mieszkańców, a w końcu lepszy stan powietrza wpłynie na poprawę zdrowia i samopoczucia mieszkańców.
Realizacja działań wymaga dobrej koordynacji, za którą odpowiedzialny będzie Urząd Gminy w Besku. Jednakże wypełnienie zobowiązań wynikających z Planu wymaga zaangażowania szerokiego grona uczestników: jednostek i struktur podlegających Urzędowi, spółek komunalnych, przedsiębiorców, mieszkańców oraz wszystkich stron uczestniczących w kreowaniu lokalnego rynku energii. Ułatwieniem w osiąganiu zaplanowanych rezultatów jest przedstawiony harmonogram realizacji i wskaźniki monitorowania.
W roku 2020 zgodnie z Tabelą 29 Wartość redukcji CO2 w stosunku do przyjętego roku bazowego wyniesie 470,04 Mg. Realizacja celu strategicznego wyniesie 19,9% i będzie wyższa od wartości osiągniętej w 2018 r. o 111,36 Mg. Natomiast zużycie energii w 2020 r. w stosunku do roku 2018 r. pozostanie na tym samym poziomie. Zauważalny jest duży wzrost wykorzystania OZE (151,17 MWh) w stosunku do 2018 r. Planuje się, że w najbliższym czasie w związku z realizacją programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd” znacznie wzrośnie ilość instalacji OZE u mieszkańców oraz zostaną przeprowadzone termomodernizacje budynków mieszkalnych. Dane związane z działaniami na budynkach mieszkalnych zostaną ujęte po przeprowadzeniu badania ankietowego wśród mieszkańców (planowanego na 2021 r.).
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Użytki rolne	Grunty leśne i zdrzewione	Grunty pod wodami	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Nieużytki	2285	282	39	120	22	
Ogółem liczba ludności (dane na dzień 31 XII)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	4304	4323	4382	4403	4431	4482	4505	
Liczba ludności

wiek przedprodukcyjny	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	23	22.6	22.7	22.6	22.3	22.4	22.1	produkcyjny	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	63.6	64	63.8	63.5	63.6	62.9	62.7	poprodukcyjny	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	13.3	13.4	13.4	13.9	14.2	14.7	15.2	
Udział procentwy [%]

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	57.2	56.3	56.7	57.4	57.3	59.1	59.4	Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	21	20.9	21	21.8	22.3	23.5	24.2	Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	57.8	59.2	59.1	61.4	63.7	65.8	68.900000000000006	Liczba podmiotów ogółem	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	214	216	234	253	248	251	242	Sektor publiczny	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	9	9	9	9	10	10	10	Sektor prywatny	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	205	207	225	244	238	241	232	Liczba podmiotów gospodarczych
Liczba gospodarstw	
Do 1 ha włącznie	1-5 ha	5 -10 ha	10-15 ha	15 ha i więcej 	120	240	26	3	15	
przed 1918	1918-1944	1945-1970	1971-1978	1979-1988	1989-2002	2003-2005	2006-2011	35	122	297	192	200	163	55	44	Rok budowy
Liczba budynków
wymiana okien/drzwi	docieplenie ścian	docieplenie dachu/stropów	instalacja termostatów	modernizacja/wymiana źródła ciepła	modernizacja systemów klimatyzacji/wentylacji	0.2	0.29000000000000031	0.37000000000000038	0.11	0.16	7.0000000000000021E-2	Mieszkania	2009	2010	2011	2012	2013	2014	6	3	9	16	16	12	Rok
Liczba nowych mieszkań  oddanych do użytku
udział procentowy	samochody osobowe, 
mikrobusy
82%

samochody osobowe, mikrobusy	samochody dostawcze	samochody ciężarowe bez przyczepy	samochody ciężarowe z przyczepą	autobusy	ciągniki rolnicze	motocykle	0.81711830799734286	8.1361533377395906E-2	3.0998017184401892E-2	4.1903502974223399E-2	1.9894249834765523E-2	1.784534038334436E-3	6.939854593523009E-3	samochody osobowe,               mikrobusy
90%

samochody osobowe, mikrobusy	samochody dostawcze	samochody ciężarowe bez przyczepy	samochody ciężarowe z przyczepą	autobusy	ciągniki rolnicze	motocykle	1411	49	24	22	13	14	41	Struktura zużycia nośników energii w ogólnym zapotrzebowaniu na energię cieplną 4,5% 8,7%	
Gaz ziemny	Węgiel kamienny	Drewno	5.7198427336778442E-2	0.11785158363925036	0.82494998902397365	
Gaz ziemny	0.23501780514777346	Węgiel kamienny	0.10073351121572142	Energia elektryczna	0.42973307496423752	Drewno	9.3094037558213563E-2	Olej opałowy	0.14142157111406456	Gaz ziemny	Węgiel kamienny	Energia elektryczna	Drewno	Olej opałowy	92.66	67.52	687.89	0	78.06	
Gaz ziemny	2010 r.	0.10515743619557981	Węgiel kamienny	2010 r.	0.1176454444673173	Energia elektryczna	2010 r.	6.362230238775321E-2	Drewno	2010 r.	0.71357481694935265	Gaz ziemny	Węgiel kamienny	Energia elektryczna	Drewno	873.63	1661.54	2145.96	0	Energia elektryczna	Gaz ziemny	Olej opałowy	Olej napędowy	Benzyna	Węgiel kamienny	LPG	Drewno	3852.851000000077	5844.4931333333325	278.78999999999894	11020.196419694445	8782.1571911111114	5085.46	2894.9049451665987	29824.74	Energia elektryczna	Gaz ziemny	Olej opałowy	Olej napędowy	Benzyna	Węgiel kamienny	LPG	Drewno	3128.5150120001158	1168.8986266666668	78.061200000000127	2865.2510691205553	2195.5392977777778	1729.0564000000002	636.87908793669442	0	






Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne	Budynki mieszkalne	Komunalne oświetlenie publiczne	Sektor usługowo-produkcyjny	Tabor gminny	Transport publiczny	Transport prywatny i komercyjny	1153.6431333332996	41539.050000000003	222.30100000000004	1971.34	74.532499999999999	4648.8	17973.926055972221	

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne	Budynki mieszkalne	Komunalne oświetlenie publiczne	Sektor usługowo-produkcyjny	Tabor gminny	Transport publiczny	Transport prywatny i komercyjny	316.76970666666671	4681.1289200001056	180.50841200000067	926.12419999999997	19.222894444444531	1208.6879999999999	4469.7585603905563	Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne	2010	2014	1153.6399999999999	1257.45	Budynki mieszkalne	2010	2014	41539.040000000001	42784.83	Komunalne oświetlenie publiczne	2010	2014	222.3	248.39000000000001	Sektor usługowo-produkcyjny	2010	2014	1971.34	2210.48	Tabor gminny	2010	2014	74.53	80.05	Transport publiczny	2010	2014	4648.8	1470.59	Transport prywatny i komercyjny	2010	2014	17973.93	20030.09	MWh

Energia elektryczna	2010	2014	3852.8500000000022	4391.9399999999996	Gaz ziemny	2010	2014	5844.5	5774.37	Olej opałowy	2010	2014	278.78999999999894	0	Olej napędowy	2010	2014	11020.2	9514.01	Benzyna	2010	2014	8782.16	8939.99	Węgiel kamienny	2010	2014	5085.45	4678.99	LPG	2010	2014	2894.9	3126.73	Drewno	2010	2014	29824.74	31650.07	MWh

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne	2010	2014	316.77	369.04	Budynki mieszkalne	2010	2014	4681.13	4608.8900000000003	Komunalne oświetlenie publiczne	2010	2014	180.51	201.7	Sektor usługowo-produkcyjny	2010	2014	926.12	1132.3599999999999	Tabor gminny	2010	2014	19.22	20.630000000000031	Transport publiczny	2010	2014	1208.6899999999998	382.35	Transport prywatny i komercyjny	2010	2014	4469.76	4993.54	Mg CO2

Energia elektryczna	2010	2014	3128.52	3566.25	Gaz ziemny	2010	2014	1168.9000000000001	1154.8699999999999	Olej opałowy	2010	2014	78.06	0	Olej napędowy	2010	2014	2865.25	2473.64	Benzyna	2010	2014	2195.54	2235	Węgiel kamienny	2010	2014	1729.05	1590.86	LPG	2010	2014	636.88	687.88	Mg CO2
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